|  |  |  |  |  | Приложение№7 к постановлению Администрации города Батайска от 17.12.2012 № 3315 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, планируемых к комплексному ремонту в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Форма управления МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, кв.м | Техническое состояние дома, физический износ, % | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |  |  |  |  | Виды работ |
|  |  |  |  |  |  | Всего | средства областного бюджета | средства городского бюджета | средства долевого финансирования собственников | средства городского бюджета в части муниципальной собственности |  |
| 1 | Авиагородок, 37 | ООО "Батайский коммунальщик" |  | 3941,8 | 50 | 3 500,000 | 2 656,675 | 668,325 | 175,000 |  | Ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭиТ, электроснабжения, фасада, энергетическое обследование здания. |
| 2 | Авиагородок, 38 | ООО "Вектор-2007" |  | 3567,6 | 50 | 3 500,000 | 2 656,675 | 668,325 | 175,000 |  | Ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, кровли, фасад, водоотведения, энергетическое обследование здания |
| 3 | Вильямса, 11 | ООО УК "Благоустройство" | 1952 | 420,1 | 50 | 1 886,709 | 1 432,107 | 360,267 | 94,335 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, электроснабжения, фасада, энергетическое обследование здания. |
| 4 | Кирова, 2 | ООО "Вектор-2007" |  | 511,9 | 50 | 539,371 | 409,409 | 102,993 | 26,969 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения, кровли, водоотведения, энергетическое обследование здания |
| 5 | Кирова, 7 | ООО УК "Благоустройство" |  | 2398,3 | 50 | 3 500,000 | 2 656,675 | 668,325 | 175,000 |  | Ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭиТ, энергоснабжения, энергетическое обследование здания |
| 6 | Комсомольская, 68 | ООО "УК РЭЖФ г. Батайска" |  | 651,7 | 50 | 1 234,280 | 936,880 | 235,686 | 61,714 |  | Ремонт кровли, системы водоотведения, отопления, холодного водоснабжения, энергетическое обследование здания |
| 7 | Литейный, 1 | ООО "БГУК" |  | 1153,6 | 50 | 4 227,352 | 3 208,772 | 807,213 | 211,367 |  | Ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭиТ, электроснабжения, фасада, энергетическое обследование здания. |
| 8 | Воровского, 17 | ООО "Вектор-2007" |  | 4922,8 | 50 | 3 000,000 | 2 277,150 | 572,850 | 150,000 |  | Ремонт кровли, системы отопления, водоотведения, холодного водоснабжения, фасада, установка УУТЭиТ, энергоснабжения, энергетическое обследование здания |
| 9 | Октябрьская, 112 | ООО "УК РЭЖФ г. Батайска" |  | 2975,0 | 50 | 2 500,000 | 1 897,625 | 477,375 | 125,000 |  | Ремонт кровли, системы водоотведения, отопления, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания |
| 10 | Орджоникидзе, 118 | ООО УК "Благоустройство" |  | 951,9 | 50 | 3 500,000 | 2 656,675 | 668,325 | 175,000 |  | Ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, фасад, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания |
| 11 | Панфилова, 26 | ООО "УК РЭЖФ г. Батайска" |  | 629,9 | 50 | 1 160,900 | 881,181 | 221,674 | 58,045 |  | Ремонт кровли, системы водоотведения, холодного водоснабжения, отопления, энергетическое обследование здания |
| 12 | Рабочая, 98 | ООО УК "Благоустройство" |  | 444,5 | 50 | 1 417,540 | 1 075,984 | 270,679 | 70,877 |  | Ремонт кровли, фасада, системы водоотведения, холодного водоснабжения, энергетическое обследование здания |
| 13 | Ушинского, 7 | ТСЖ "Маяк Батайска" |  | 2906,0 | 50 | 3 500,000 | 2 656,675 | 668,325 | 175,000 |  | Ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, фасад, энергоснабжения, энергетическое обследование здания |
| 14 | Ушинского, 3 | ЖСК "Мир" |  | 2182,6 | 52 | 1 765,006 | 1 339,717 | 337,038 | 88,251 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения, кровли, фасад, энергоснабжения, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания |
| итого: |  |  |  | 27657,7 |  | 35 231,158 | 26 742,200 | 6 727,400 | 1 761,558 | 0,000 |  |

Начальник общего отдела                                                                                        Л.Ю.Фастова