АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2012                                   № 3271                                                      г. Батайск

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Батайска на 2012-2025 годы.

В соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2025 годы;

2. Финансовому управлению города Батайска обеспечить финансирование программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры главных распорядителей бюджетных средств города Батайска на 2012 год в соответствии с настоящим постановлением.

3. Ответственность за исполнение программы несут главные распорядители средств бюджета города, ответственные за организацию предоставления муниципальных услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Нестерова А.В.

- Мэр города Батайска                                                                             В.В. Путилин

Приложение

к постановлению Администрации города Батайска

от 12.12.2012г. № 3271

Программный документ

Содержание программного документа развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2012-2025 годы.

| № п/п | Наименование раздела | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 2 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры города Батайска | 4 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 4 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 6 |
| 2.3 | Электроснабжение | 9 |
| 2.4 | Газоснабжение | 10 |
| 2.5 | Сбор и утилизация ТБО | 12 |
| 2.6 | Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. | 15 |
| 3 | Перспективы развития города Батайска и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 18 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 18 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 20 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 22 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки города Батайска | 23 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 31 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 36 |
| 5.1 | -программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 36 |
| 5.2 | -программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 36 |
| 5.3 | -программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 36 |
| 5.4 | -программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 36 |
| 5. 5 | -программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО | 37 |
| 5.6 | - программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 39 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 49 |
| 7. | Управление программой | 51 |

Паспорт муниципальной долгосрочной  целевой  программы

«Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2015 годы».

| Основание для разработки Программы | Служебная записка на имя Мэра города Батайска |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Батайска |
| Основные разработчики Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2025 годы. Этапы осуществления программы: 1 этап:2012-2015 годы. 2 этап:2015-2025 годы. |
| Цель и задачи программы | Основная цель Программы- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы , обеспечивающее доступность жилья для граждан , безопасные и комфортные условия проживания в нем. Основными задачами Программы являются : модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда соцкультбыта и объектов промышленности на период 2011-2015 годы; привлечение средств внебюджетных источников ( в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Перечень программ | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» |
| Исполнители программы | Организации коммунального комплекса, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет всех источников составит–613,021 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства 342,9 млн. руб. - средства организаций коммунального комплекса, населения (внебюджетные средства) 270,12 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | улучшение жилищных условий граждан; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и соцкультбыта и объектов промышленности для обеспечения выполнения программы строительства до 2015 года. |
| Система контроля | Непосредственное управление Программой осуществляет разработчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска. |

2. Характеристика существующего состояния инженерной инфраструктуры города Батайска.

2.1 Водоснабжение и водоотведение города Батайска

С февраля 2008 года ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону приступил к эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации города Батайска на правах аренды.

Водоснабжение города Батайска питьевой водой осуществляется от системы водоснабжения города Ростова-на-Дону.

Собственных водозаборных и очистных водопроводных сооружений город не имеет. Водопроводная вода поступает в город Батайск от Александровских водопроводных очистных сооружений города Ростова-на-Дону по одному водоводу диаметром 800 мм в насосную станцию 3-го подъема на площадке КВС-1 (Комплекс водопроводных сооружений №1). Площадка КВС-1 размещается в северо-восточной части города.

Таблица 1

| Наименование | Агрегаты | Производительность насосов, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| КВС-1 |  |  |
| 1 | 1Д1250-63 | 1250 |
| 2 | 1Д1250-63 | 1250 |
| 3 | 1Д 800-56 | 800 |
| 4 | Д 320-50 | 320 |
| 5 | Д 320-50 | 320 |
| КВС-2 |  |  |
| 1 | К200-150-400а | 400 |
| 2 | К150-125-315 | 200 |
| 3 | К100-65-200 | 100 |

На площадке КВС-1 размещены резервуары запаса чистой воды емкостью 6000 м3 - 3 шт., 12000 м3 – 2шт., водопроводная насосная станция 3-го подъема,  АБК с диспетчерским пунктом. ЗСО (зона санитарной охраны) 1-го пояса имеет ограждение и средства видеонаблюдения.

От комплекса КВС - 1 по магистральным водоводам диаметрами 500 - 700 мм вода поступает по разводящей сети к потребителям Центральной, Восточной частям города и в «Авиагородок» - на площадку КВС - 2 (Комплекс водопроводных сооружений №2). На площадке КВС -2 размещены резервуары чистой воды:

500 м3 – 1 шт.

350 м3 - 2 шт.

Водопроводные насосные станции имеют ЗСО (зона санитарной охраны) 1-го пояса который имеет ограждение.

На водопроводной сети имеются  резервуары чистой воды:

Микрорайон «Восточный» - 250м3 2шт.

ул. Энгельса, 422 –  100 м3  1 шт.

ул. Энгельса, 426 – 200 м3  1 шт.

ул. Энгельса, 428 –  200 м3  1 шт.

ул. Кирова,7,9 -        240 м3  2 шт.

Общая емкость резервуаров чистой воды – 44,73 тыс.м3. в количестве 15 шт.

Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 192,904 км, диаметр сетей от 100 до 500 мм. Материал водопроводных сетей сталь, полимерные материалы, чугун. Изношенность водопроводных сетей составляет в среднем 80 %. Протяженность сетей, по которым произведена замена труб, составляет 6,513 км за период 2008-2012г. Основная часть жителей одноэтажной застройки пользуются водоразборными колонками, количество которых составляет 65 шт. Для хозяйственных нужд в некоторых дворах пользуются водой не питьевого качества из копаней, колодцев, самостоятельно пробуренных скважин. Централизованным водоснабжением обеспечены около 70,4 % жителей города.

Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоснабжения

| Распределение воды, тыс.м3 | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды в сеть, в .ч. | 12664,1 | 12087,53 | 11256,5 | 10515,54 |
| Население | 5004,30 | 5402,48 | 5136,43 | 4693,85 |
| Бюджетные организации | 589,90 | 538,95 | 531,02 | 533,97 |
| Предприятия | 1347,00 | 682,71 | 585,57 | 531,73 |
| Потери | 5723,00 | 5439,39 | 5003,49 | 4756,00 |

Город Батайск не имеет собственных очистных сооружений сточных вод. Сточные воды от города по закрытой системе коллекторов поступают в приемный резервуар главной канализационной насосной станции (ГКНС), расположенной в северной части города. Производительность ГКНС - 34138 м3/сутки. Насосами, установленными в ГКНС, сточные воды г. Батайска по напорному трубопроводу, две «нитки» диаметром 600 мм, (ПНД) новая и Д=700 мм старая стальная, перекачиваются на очистные сооружения канализации   г. Ростова-на-Дону. Напорный трубопровод имеет протяженность 5,7 км.  Трасса трубопровода проходит по пойменной территории реки Дон и Государственному заказнику «Ростовский».

Достаточно спокойный (плоский) рельеф города,  значительная площадь (протяженности) территории канализования, высокое стояние грунтовых вод, определило большое количество городских канализационных станций подкачки 27 шт. к которым проложены самотечные канализационные линии.

Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоотведения

| Распределение сточных вод по категориям потребителей, тыс.м3 | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего тыс.м3, в т.ч. | 4001,3 | 4677,28 | 4385,71 | 4074,72 |
| Население | 2761,9 | 3361,98 | 3267,75 | 2989,2 |
| Бюджетные организации | 410,9 | 548,16 | 531,45 | 536,45 |
| Предприятия | 828,5 | 767,14 | 586,52 | 549,07 |

Динамика изменения тарифов представлена в таблице.

| Наименование | Ед. изм. | 2008г. Постановление Мэра г. Батайска от 19.11.2007г.№2951 | 2009 г. Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 25.11.2008г №1250 | 2010г. Постановление Мэра г. Батайска от 21.04.2010г. №1062 | 2011 г.Постановление РСТ РО от 10.11.2010г. №15/13 | 2012 г. Постановление РСТ РО от 30.11.2011г. №23/18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с 01.01.2012 по 30.06.2012 (без НДС) | с 01.07.2012 по 31.08.2012 (без НДС ) | с 01.09.2012 по 31.12.2012 (без НДС ) |
| Водоснабжение г.Батайск | руб./куб.м. | 15,06 | 18,08 | 25,41 | 24,62 | 24,62 | 26,10 | 27,33 |
| Водоснабжение (население) | руб./куб.м. | 11,88 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение г.Батайск | руб./куб.м. | 12,67 | 12,62 | 16,84 | 16,57 | 16,57 | 17,56 | 18,40 |

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает следующие проблемы.

В настоящее время г. Батайск канализован частично: такие районы города как «Батайск-Западный» и часть Центрального и Восточного районов (частная застройка) не канализованы. Общая протяженность городских канализационных сетей составляет 76,9584 км. Большинство канализационных сетей города имеют неудовлетворительное техническое состояние, средний износ составляет 72%.

В настоящее время ГКНС г. Батайска оказалась в центре развивающейся жилой застройки, что привело к нарушению санитарно - защитной зоны и поступлению запахов в жилой сектор.

Состояние ГКНС признано неудовлетворительным, присутствует ручной режим работы насосов, оборудование изношено. Подача сточных вод на очистные сооружения производится по (двум ниткам)  напорному трубопроводу Д=600 мм из труб ПНД, построенному 2008 г.  и «старому» Д=700мм из стальных труб. В настоящее время необходимо произвести передачу в эксплуатацию   напорного трубопровода Д=600мм.

2.2. Теплоснабжение города Батайска

Филиал тепловые сети ОАО «Донэнерго» Батайский район тепловых сетей  производит , транспортирует и реализует тепловую энергию, осуществляя теплоснабжение жилых и административных зданий города.

На балансе предприятия находятся 28 котельных, из которых все 28 –газовые.

Теплообеспечение города решено на базе централизованного теплоснабжения.

Система теплоснабжения города - закрытая.

Потребителями тепловой энергии являются.

- население – 80%;

- бюджетные потребители – 13,0%;

- прочие потребители – 7%.

Расчеты за предоставленные услуги производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству услуг, другим условиям выполнения обязательств.

Филиал тепловые сети ОАО «Донэнерго» Батайский район тепловых сетей  эксплуатирует 28 котельных.

Работа котельных осуществляется как круглогодично так и сезонно, которые работают только в отопительный сезон. В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Котельные работают по температурному графику.

Износ тепловых сетей составляет более 60%.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации).

Качество поставляемой  тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области. Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.11.2011 № 23/4 установлены тарифы (с НДС) на 2012 год на тепловую энергию, поставляемую МУП «КТС»:

-  с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 1742,58 руб./Гкал;

- с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 1828,06 руб./Гкал;

- с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 1913,54 руб./Гкал.

Средне годовой тариф на тепловую энергию на 2012 год (с НДС) 1798,46 руб./ Гкал.

Тариф на тепловую энергию на 2013 год региональной службой по тарифам Ростовской области пока не установлен.

На 2012 год запланировано проведение энергетического обследования МУП «КТС»  в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетического обследования позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов на предприятии.

Реализация тепловой энергии по Батайскому району тепловых сетей филиала ОАО «Донэнерго» тепловые сети

| Год | Ед. изм | всего | категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | бюджет | прочие |
| 2008 | Г.кал | 154070 | 120416 | 23048 | 10606 |
| 2009 | Г.кал | 157701 | 122907 | 22200 | 12594 |
| 2010 | Г.кал | 153184 | 121331 | 21086 | 10767 |
| 2011 | Г.кал | 168122 | 133706 | 22769 | 11647 |
| 2012 | Г.кал | 167175 | 133705 | 22728 | 10742 |
| 2013 | Г.кал | 163214 | 132434 | 20620 | 10160 |
| 2014 | Г.кал | 164460 | 133500 | 20800 | 10160 |
| 2015 | Г.кал | 165100 | 134000 | 20900 | 10200 |
| 2016-2020 | Г.кал | 166200 | 135000 | 21000 | 10200 |

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Ниже в таблице представлены данные о работе систем теплоснабжения, структуре затрат на производство ресурса.

| Наименовании статей | 2012г. |
| --- | --- |
| Сырье и основные материалы | 3134,39 |
| Вспомогательные материалы | 3219,04 |
| Из них на ремонт | 1909,77 |
| Работы и услуги производственного характера | 1025,38 |
| Топливо на технологические цели | 112050,86 |
| Энергия | 22057,82 |
| Затраты на оплату труда | 50699,1 |
| Отчисления на социальные нужды | 17237,69 |
| Амортизация | 34728 |
| Прочие затраты | 7854,66 |
| Итого расходов | 252027,94 |
| Внутрихозяйственный оборот | 0 |
| Всего расходы из себестоимости | 252027,94 |
| Валовая прибыль | 3365 |
| НВВ | 255393,14 |
| Полезный отпуск (тыс. Гкал) | 167567 |
| ТАРИФ (без НДС) руб./Гкал. среднегодовой | 1524,12 |
| С 01.01.2012 по 30.06.2012г | 1461,51 |
| С 01.07.2012 по 31.08.2012г | 1549,2 |
| С 01.09.2012 по 31.12.2012г. | 1621,64 |

На сегодняшний день у предприятия имеются следующие технические и технологические проблемы:

- Отсутствие узлов учета тепловой энергии  на отпуск в тепловую сеть  с котельных.

- Физический износ тепловых сетей составляет более 60 %.

- Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к значительной коррозии и снижению долговечности тепловых сетей, а отложение соединений железа на стенках труб приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов, перерасходам топлива и электроэнергии.

- Сети гидравлически разрегулированы, так как многие элементы системы теплоснабжения не соответствуют расчетным данным (диаметры распределительных сетей) или отсутствуют совсем (дроссельные шайбы): требуется наладка гидравлического и теплового режимов тепловых сетей.

- На предприятии уделяется недостаточное внимание капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов коммунальной теплоэнергетики, плановые предупредительные ремонты этих объектов почти полностью заменились восстановительными мероприятиями.

В настоящее время для обеспечения теплоснабжения планируемых объектов застройки необходимо строительство семи новых отопительных котельных и прокладка трубопровода теплоснабжения от котельных потребителям (диаметры и длину трубопроводов определить по проекту).

Для обеспечения жизнедеятельности города особое значение имеет система теплоснабжения. Задачей, необходимой для дальнейшего развития города, является сохранение и улучшение существующего сегодня уровня обеспеченности теплом.

Первоочередными задачами в решении проблем теплоснабжения города являются:

-создание мотивации всех участников рынка тепла к снижению издержек;

-корректировка схемы теплоснабжения города за счет оптимизации использования всех имеющихся мощностей;

-использование энергосберегающих технологий на основе теплоизоляционных материалов, позволяющих в значительной степени снизить теплопотери и повысить надёжность теплоизоляции;

-внедрение высокопроизводительных методов контроля за состоянием теплосетей с целью обнаружения повреждений;

-формирование источников инвестиций и обеспечение их окупаемости за счёт снижения энергетических потерь и издержек;

-формирование перспективного муниципального энергетического плана и программы для определения направлений и этапов внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, повышения энергоэффективности.

2.3 Электроснабжение города Батайска

Электроснабжением населения, предприятий и организаций на территории города Батайска  занимается ОАО «Донэнерго» филиал Батайских межрайонных электрических сетей.

- Протяженность воздушных линий в городе составляет 540 км, протяженность кабельных линий – 156 км, мощность трансформаторных подстанций – 127786 кВт, коэффициент загрузки – 0,74.

- Процент износа воздушных линий составляет 60%, кабельных линий – 43%, подстанций – 64%.

- Общая протяженность сетей наружного освещения составляет 196 км при общей протяженности улиц – 296,2 км. Отношение освещенных участков к неосвещенным – 0,7.

- В муниципальной собственности находятся 215 воздушных линий наружного освещения общей балансовой стоимостью 31 915,55 тыс. рублей, находящихся в оперативном управлении УЖКХ г. Батайска и эксплуатируемых Батайскими межрайонными электрическими сетями, филиалом ОАО «Донэнерго».

- В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт сетей наружного освещения 16 улиц города.

- После выполнения ОАО «Донэнерго» работ по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики объем поступления электроэнергии увеличился: в 2008 году – 226380 т.кВт∙ч, в 2009 году – 245458 т.кВт∙ч; потери электроэнергии сократились: в 2008 году – 20%, в 2009 году – 19%.

Система электроснабжения города представляет собой комплекс неразрывных, находящихся в строгой последовательности процессов передачи и потребления электрической энергии. Электроснабжение города Батайска осуществляется от Ростовской энергосистемы.

На сегодняшний день для города характерна проблема нестабильного электроснабжения, это ведет к невозможности удовлетворения в полном объеме потребности населения в качественных услугах по электроснабжению.

Для решения данной проблемы предполагается осуществить следующие мероприятия:

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения в городе:

- замена электрических сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- реконструкция и модернизация устаревшего электрического оборудования, зданий, сооружений.

Это, в свою очередь, позволит к 2025 году устранить аварийность на электрических сетях и снизить количество внеплановых отключений.

Для обеспечения перераспределения электрических нагрузок в городе планируется:

- строительство новых распределительных пунктов (РП), включая прокладку к ним кабельных линий (КЛ) от источников питания (ПС 110/10кВ).

Анализ существующего состояния электрических сетей, системы электроснабжения города и прогнозирование прироста нагрузок, вызванное освоением перспективных территорий капитального строительства, приростом нагрузки существующих и вновь подключаемых городских потребителей, позволяет сделать вывод, что существующие мощности уже в ближайшей перспективе не смогут обеспечить город электроэнергией, энергосистема будет испытывать дефицит генерирующей мощности.

В стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года  и Генерального плана развития города Батайска до 2025 года среди территорий наибольшего экономического роста обозначена Южно-Батайская промышленная зона.

Питающие центры в районе города Батайска имеют загрузку автотрансформаторов, близкую к номинальной.

Наиболее сложная ситуация складывается в районе ПС 220 кВ (пос. Койсуг). Намечаемый рост нагрузки на этот питающий центр составят 110 МВт, при загрузке существующих автотрансформаторов близкой к номинальной. Данный рост нагрузок обеспечивают промышленные предприятия развивающейся Левобережной зоны, уже намечаемой к строительству Южно-Батайской промышленной зоны и увеличение нагрузки жилищного строительства в городе Батайске и центральной части города Ростова-на-Дону. В сегодняшней ситуации подключение данных потребителей невозможно с технической точки зрения.

Для выхода из этой ситуации предлагается строительство двух новых питающих центров - ПС 220 кВ Р-30 (Левобережная промышленная зона) и ПС 220 кВ БТ-20 (Южно-Батайская промышленная зона).

ПС 220 кВ БТ-20 планируется включить в рассечку ВЛ 220 кВ (пос. Койсуг) - Зерновая, проходящую вблизи Южно-Батайской промышленной зоны, с установкой на ней 2-х AT мощностью по 125 МВА.

Подключение (в том числе и переподключение) потребителей к новым питающим центрам Р-30 и БТ-20 позволит вывести ПС 220 кВ (пос. Койсуг) на реконструкцию, с заменой автотрансформаторов на более мощные, что позволит продолжать развитие данного региона.

Обязательным условием дальнейшего развития города является реконструкция имеющихся ПС с заменой трансформаторов и сопутствующего оборудования, а также реконструкция существующих сетей. Рекомендуются следующие технические мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения: переход сетей на уровень напряжения 10кВ, строительство дополнительных трансформаторных подстанций в районах застройки: БТ-5 и БТ-6 в северной части города в микрорайоне «Северная звезда» и «Северо-Восточный» и БТ-6 в южной части города, реконструкция существующих ПС с заменой оборудования на оборудование большей мощности, определенной проектом.

2.4 Газоснабжение  города Батайска

В городе Батайске Ростовской области эксплуатацию системы коммунального газоснабжения осуществляет филиал «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз».

Филиал «Батайскгоргаз» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения, как на транспортировку газа, так и на техническое обслуживание газопроводов (сооружений на них) и газового оборудования.

Система газоснабжения филиала «Батайскгоргаз» включает в себя газораспределительные сети города Батайска, состоящие из наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, включая сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ШГРП).

Источниками газоснабжения является действующая «ГРС-1 Батайск», расположенная в юго – восточной части города. ГРС имеет две нитки выхода давлением 0,3 МПа.

По первой нитке ГРС г. Батайска газ подается к двум существующим головным газорегуляторным пунктам (ГГРП), объектам южной промышленной зоны и трем населенным пунктам Кагальницкого района.

По второй нитке газ поступает в распределительную сеть среднего давления и подается предприятиям города, отопительным котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП, ШРП), в которых газ снижается до низкого давления. Газ низкого давления поступает в распределительную сеть и подается коммунально – бытовым предприятиям и населению.

Производительность ГРС определена с учетом перспективного развития всей системы газоснабжения города Батайска и населенных пунктов Кагальницкого района – п.Мокрый Батай, п.Воронцовка, х.Малодубравный, х.Новоракитный.

Газоснабжение города с 1959 по 2009 гг. велось на основании «Схемы развития системы газоснабжения города Батайска Ростовской области», разработанной институтом «Ленгипроинжпроект» г. Ленинград в 1959 году, которая по заказу ОАО «Ростовоблгаз» была откорректирована в 2009 году Ростовским филиалом проектного института ОАО «Гипрониигаз».

Внутригородская система газоснабжения построена как трехступенчатая, включая в себя газопроводы высокого давления (до 6 кг/см2), среднего давления (до 3 кг/см2) и низкого давления (до 0,05 кг/см2).

Система газораспределения города включает в себя 36 газорегуляторных пунктов (ГРП), 233 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП), 43 газорегуляторных установки (ГРУ), 108 установок электрохимической защиты (ЭЗУ), 88,25 км газовых сетей высокого давления, 134,58 км газовых сетей среднего давления и 320,53 км низкого давления.

При разработке схемы газоснабжения города были выполнены проверочные гидравлические расчеты пропускной способности существующих газовых сетей, определены диаметры проектируемых газопроводов для подачи газа в районы перспективной жилой застройки. Были выявлены проблемные участки газовых сетей, где давление газа в часы максимальной нагрузки ниже регламентированного.

Схемой намечены дополнительные участки, а также дополнительно размещены и подобраны ШГРП, демонтаж старых газопроводов и замена их на газопроводы большего диаметра. Всего необходимо заменить 4635 м газопроводов низкого давления, 21835 м газопроводов среднего давления и 1905 м газопроводов высокого давления, дополнительно проложить 3295 м газопроводов среднего давления и 3710 м газопроводов низкого давления. Также необходимо дополнительно установить 9 ШГРП.

В городе газифицировано природным газом – 40732 квартиры.

Использование природного газа предусмотрено:

- на индивидуально – бытовые нужды и отопление населения;

- на нужды предприятий бытового обслуживания населения и объектов

соцкульбыта;

- на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На 2011 – 2012 гг. розничная цена на природный газ, реализуемый населению Ростовской области, установлена решением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 15.12.2010 № 19/4 – розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Ростовской области для потребления с использованием бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета, с 1.07.2012г. в размере 4333,73 руб/тыс.куб.м.

Для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения существующих потребителей и перспективного развития газораспределительных сетей города Батайска схемой газоснабжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Дополнительная установка шкафных газорегуляторных пунктов.

- Дополнительная прокладка газопроводов среднего и низкого давления.

Замена существующих газопроводов высокого, среднего и низкого давления  на газопроводы больших диаметров

  - 2.5 Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в городе Батайске

Система сбора и вывоза ТБО в г. Батайске организована таким образом, что 2 специализированных предприятия (ОАО «САХ» и ООО «Радуга») осуществляют планово-регулярную очистку.

В городе разработана и утверждена «Генеральная схема очистки  территории города Батайска». Постановлением мэра города от 03.02.2006 № 161 утвержден Порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее – ТБО).

Очистка территории города от ТБО осуществляется по планово-регулярной системе в соответствии с разработанными графиками вывоза ТБО.

Охват договорами о предоставлении физическим и юридическим лицам услуг по сбору, вывозу и их оплате в соответствии с установленным тарифом составляет в частном секторе 87,5%, в многоквартирных домах – практически 100%.

Доля охвата населения города услугами по сбору и вывозу ТБО – 95%.

На территории установлено 671 контейнер, в том числе 576 штук емкостью 0,75 м³ и 95 штук 0,6-1,1 м³.

В настоящее время на территории города применяются контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. из листовой стали, а так же пластиковые контейнера вместимостью 0,6-1,1 м.куб.

Перевозка ТБО осуществляется с помощью мусоровозов с боковой, задней загрузкой а так же самосвалами, перечень которых представлена в следующей таблицы:

| Марка | Кол-во шт. |
| --- | --- |
| Камаз КО-440-5 | 3 |
| Камаз КО-415 | 1 |
| Зил-508 | 8 |
| Газ 3309 | 5 |
| Камаз (сельхозник) | 1 |
| Камаз (савок) | 1 |
| ТО-18 (погрузчик) | 1 |
| Экскаватор ЭО 2202 | 2 |

Применяемые мусоровозы предназначены для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТБО.

Так же на территории города Батайска сбор и вывоз ТБО осуществляется так называемым поведерным способом. Сбор ТБО осуществляется в пакеты, ведра и иные емкости.

Размещение твердых бытовых отходов производится на полигон ТБО.

Полигон в городе введен в эксплуатацию в октябре 1999 года. Проектная вместимость полигона 958,8 тыс.м 3/671,16 тыс. тонн. Ежегодная проектная вместимость 63,9 тыс.м3/44,73 тыс. тонн. Фактическое размещение в год в плотненном состоянии составляет 42,5 тыс.м3/29,75тыс. тонн. Проектный срок эксплуатации полигона ТБО – 15 лет.

Таким образом, мощность действующего полигона будет исчерпана в ближайшие 2-3 года. Перед городом остро стоит необходимость строительства нового полигона ТБО,

Местом переработки промышленных отходов на территории города является ООО «Эко-Спас Батайск». Постановлениями мэра города от 04.12.2000 № 719 и от 08.02.2002 № 103/1 ООО «Эко-Спас Батайск» отведен в аренду на 49 лет земельный участок площадью 1,0229 га под строительство комплекса производства по сортировке и переработке твердых бытовых и промышленных отходов.

Участок по сортировке и переработке отходов расположен в южной части города по Самарскому шоссе и примыкает к полигону по захоронению ТБО. Граничит: с востока – с полигоном ТБО, с юга – свободной от застройки территорией и Самарским шоссе, с запада и севера – свободной от застройки территорией.

Учитывая генеральный план застройки города, освоение новых территорий под жилую застройку, увеличение комфортности проживания, предлагается применение раздельной системы сбора пищевых отходов и вторичного сырья (макулатуры, цветных металлов и др.).

Периодичность вывоза устанавливается исходя из условия наиболее эффективного использования контейнеров по соглашению с санитарной эпидемиологической станцией.

Обезвреживание на полигоне является одним из самых экономичных методов. При соблюдении специальных технологических и санитарных правил полностью обеспечивается охрана окружающей среды.

На полигоне разрешается обезвреживать: бытовой мусор от жилых кварталов, культурно-бытовых и административных учреждений; уличный смет; неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание: тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов; трупов животных; жидких отходов; крупногабаритных отходов.

После истечения срока эксплуатации полигона (2014год) требуется замена площадки, рекультивация или изменение метода обезвреживания.

Обезвреживание трупов животных, их утилизация намечается в яме типа «Беккари» (емкость 594 м3), высотой 6 м. Размещение скотомогильника планируется возле полигона ТБО.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных путей переработки.

Объем утилизации за 2008-2011 годы.

|  | Категория потребителей | 2008г Тыс.м³ | 2009г Тыс.м³ | 2010г. Тыс.м³ | 2011г. Тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «САХ» | население | 171,3 | 171,6 | 175,9 | 156,0 |
|  | Бюджетные организации | 36,2 | 32,4 | 13,6 | 9,1 |
|  | Прочие предприятия | 37,0 | 67,1 | 110,8 | 142,2 |
|  | Всего | 244,5 | 271,1 | 300,3 | 307,3 |

Как видно из таблицы, объем утилизируемых отходов на полигоне города имеет динамику снижения.

Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО.

| Наименование организации | Установленные тарифы по годам, руб./м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г. |
| ОАО «САХ» | 59,13 | 52,75 | 84,67 | 55,55 | 32,73 |

Прогноз объемов реализации услуг с 2008 по 2025 года по категориям.

| Период | Население | Бюджетные организации | Прочие предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 171,3 | 36,2 | 37,0 |
| 2009 | 171,6 | 32,4 | 67,1 |
| 2010 | 175,2 | 13,6 | 110,8 |
| 2011 | 156,0 | 9,1 | 142,2 |
| 2012 | 171,6 | 10,6 | 142,3 |
| 2013 | 173,4 | 11,0 | 142,4 |
| 2014 | 175,1 | 11,4 | 142,5 |
| 2015 | 176,8 | 11,9 | 142,6 |
| 2016 | 178,5 | 12,3 | 142,7 |
| 2017 | 180,2 | 12,7 | 142,8 |
| 2018 | 182,0 | 13,1 | 142,8 |
| 2019 | 183,8 | 13,5 | 142,9 |
| 2020 | 185,6 | 13,9 | 142,9 |
| 2021 | 187,4 | 14,2 | 143,2 |
| 2022 | 189,3 | 14,6 | 143,3 |
| 2023 | 191,2 | 14,8 | 143,4 |
| 2024 | 193,1 | 15,3 | 143,5 |
| 2025 | 195,3 | 15,9 | 143,6 |

2.6 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Батайске разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Батайска на период до 2014 года».

Программа утверждена постановлением администрации города  от 13.10.2010 № 2138.

Основными задачами  Программы являются:

Уменьшение потребления энергоресурсов и снижение связанных с этим затрат в среднем на 15-20% в целом по бюджетным учреждениям.

Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в результате их полного оснащения приборами учета

Внедрение энергоэффективных электрических приборов и оборудования в бюджетных учреждениях

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет замены морально и физически износившихся основных средств.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг, снижение потерь при транспортировке всех видов энергоресурсов.

Сокращение расходов и электрической энергии в результате использования энергосберегающих технологий при проведении капитального ремонта в учреждениях бюджетной сферы и объектов жилищного фонда.

Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Сохранение и расширение доходной части бюджета за счёт сокращения неэффективного потребления энергии потребителями города

Бюджетная сфера

В социальной сфере города Батайска  действует 47 муниципальных учреждений образования, 2 муниципальных учреждений здравоохранения, 17 муниципальных учреждений культуры, 2 муниципальное учреждение социального обеспечения (далее – организации бюджетной сферы).

Сеть образовательных учреждений города включает в себя 47 учреждений, в том числе:

- 13 общеобразовательных учреждений;

- 24 дошкольных образовательных учреждения;

- 2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- 6 учреждений дополнительного образования детей;

- 2 учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Организации бюджетной сферы города  Батайска разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

За 2009 год (базовый) расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составил  9081,97 тыс. кВт*ч, тепловой энергии – 16424,12 Гкал, газа – 742,59 тыс. м3.

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при ежегодном снижении потребления энергоресурсов на 3% от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году экономия в натуральных показателях за 5 лет по бюджетным учреждениям составит:

- электроэнергии			8873,75 тыс. кВт/час

- газа					860,03 тыс. м3

- теплоэнергии			15491,32  Гкал

Для достижения поставленных целевых показателей во всех муниципальных учреждениях производится установка приборов учета энергоресурсов. При реализации установки приборов учета проведена работа по определению объектов, перспективных для оснащения приборами учета. На объектах с тепловой нагрузкой  менее 0,1 Гкал/час приборы учета устанавливаться не должны. Для объектов с тепловыми нагрузками до 0,25 Гкал/час проводился анализ целесообразности их установки.

В бюджетных учреждениях установлено на 01.11.2012г:

- 76 приборов  учета потребления тепловой энергии;

- 70  приборов  учета холодного водоснабжения;

- 78 приборов учета потребления электроэнергии;

- 40 приборов учета потребления газа.

Планируется еще установить до конца 2012 года:

- 2 приборов  учета потребления тепловой энергии;

- 8  приборов  учета холодного водоснабжения;

- 0 приборов учета потребления электроэнергии;

- 0 приборов учета потребления газа.

В целях реализации программных мероприятий в 2012 году за счет средств местного бюджета администрацией города Батайска организована работа  по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. Бюджетными организациями заключено 59 договоров на энергетическое обследование на сумму 2002,3 тыс. руб. и планируется еще заключить 19 договоров.

Жилищный фонд

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. По состоянию на 01.01.2012 года  число многоквартирных домов на территории города Батайска составляет 688 общей  площадью – 1 350,5 тыс. кв. метров, в том числе блокированной застройки – 267 домов с общей площадью 524,1 тыс. кв. метров. В жилищном фонде города Батайска насчитывается 688 квартир, средний размер квартиры составляет 47,7 кв. метра.

На протяжении ряда лет в городе Батайске уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет  93,67 %.

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Согласно прогнозу социально-экономического развития города на период до 2020 года потребление электроэнергии, воды, природного газа будет расти. Положительная динамика потребления выше перечисленных энергоресурсов населением не связана с динамикой численности населения.

Основными причинами, влияющими на увеличение объемов энергопотребления, прогнозируются следующие причины:

- увеличение общей площади жилых домов на 1 жителя;

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

- естественный рост электропотребления бытовыми приборами, используемыми населением.

В результате проведения  мероприятий по энергосбережению темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в  жилищном фонде города Батайска, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды по многоквартирным домам характеризуется на 01.10.2012 года следующими данными:

| Наименование | Потребность в установке приборами учета . | Количество МКД, оборудованных приборами учета, ед. | Необходимо установить приборов учета .ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, тыс. Гкал | 195 | 188 | 7 |
| Горячее водоснабжение, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение, тыс.м3 | 355 | 344 | 11 |
| Электроснабжение, тыс. кВт*час | 395 | 395 | 0 |

3. Перспективы развития города Батайска и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Динамика и прогноз численности населения

По сведениям Ростовстата численность населения города Батайска на 01.01.2012 года составляет 112 398 тыс. чел. По данному значению город занимает 3 место среди городских округов Ростовской области. В городе Батайске на протяжении последних лет отмечается улучшение демографической ситуации, отмечается естественный прирост населения. Сложившаяся ситуация обусловлена естественным и миграционным приростом населения. Положительное миграционное сальдо наблюдается в городе уже с 2008 года. Сложившиеся в городе тенденции в сфере миграции характерны в целом для Ростовской области.

С целью улучшения ситуации и решения задач в сфере демографии в городе Батайске, начиная с 2010 года, реализуется Концепция демографической политики на период до 2025 года. Основными целями, определенными Концепцией, являются: постепенное увеличение численности населения до 200 тысяч человек за счет роста рождаемости, снижения смертности и миграционного притока; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет.

Расчет перспективной численности населения города Батайска с учетом демографической обстановки

|  | 2010 год факт | 2011 год оценка | 2012 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: постоянное население на 1 января, тыс. человек |  |  |  |
| Из общей численности населения: | 112 338 | 112398 | 114 300 |
| моложе трудоспособного возраста, тыс. человек | 17 749 | 18 122 | 18 355 |
| - в % к общей численности населения | 15,8 % | 16,1 % | 16,1 % |
| в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 70 323 | 70 368 | 71 780 |
| - в % к общей численности населения | 62,6% | 62,7% | 62,8 % |
| старше трудоспособного возраста, тыс. человек | 24 265 | 23 908 | 23551 |
| - в % к общей численности населения | 21,6% | 21,3% | 20,6% |
| родилось, человек | 1530 | 1597 | 1800 |
| умерло, человек | 1470 | 1495 | 1267 |
| Естественная убыль (-), человек | + 60 | + 102 | + 533 |
| Прибыло, человек | 2 601 | 3 422 | 4 243 |
| Выбыло, человек | 1 926 | 1 604 | 1282 |
| Миграционный отток (-), приток (+) | + 675 | + 1818 | + 2961 |
| Абсолютная убыль (-) населения | - | - | - |
| Число родившихся на 1000 человек населения | 14,5 | 15,9 | 16,0 |
| Число умерших на 1000 человек населения | 13,4 | 13,0 | 13,0 |
| Численность постоянного населения в среднегодовом исчислении, тыс. человек | 111,83 | 113,4 | 114,0 |

Структура населения по полу по данным Всероссийской переписи населения 2010 года не претерпела изменений: сохранилось характерное, как для населения России, Ростовской области в целом, так и для населения города, превышение численности женщин над численностью мужчин, которое составило 59 144 человек.  Доля женщин в общей численности составила 52,9 процента (по области – 53,7 процентов), доля мужчин – 47,1 процента (по области - 46,3 процентов)

В 2011 году наметились положительные тенденции в демографической ситуации в городе Батайске.

За 2011 год родилось 1597 младенцев, что на 102 младенца больше, чем за 2010 год; умерло 1495 человек, что на 25 человек больше, чем за прошлый год.

Естественный прирост численности постоянного населения города за 2011 год составил 102 человек, что на 42 человека больше, чем за 2010 год. Таким образом, наблюдается положительная динамика естественного прироста населения. Прогнозная величина естественного прироста населения на 2012 год – 549 человек.

В 2011 году значительно увеличился миграционный приток, за 2011 год – 1818, что на 1143 человек больше по сравнению с 2010 годом.

Таким образом, баланс естественного движения и миграции населения говорит о положительной динамике демографических показателей, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер по вопросу развития демографической политики в городе Батайске, также создает предпосылки прогнозировать дальнейший рост.

Программой социально-экономического развития города определено, что стратегической целью муниципальной демографической политики является снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста, а также увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Достижение стратегической цели и установленного значения целевых показателей предполагает решение следующих стратегических задач:

- снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака, последовательная борьба с распространением наркотиков и реабилитация больных наркоманией,  существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения;

- стимулирование уровня рождаемости, в особенности рождения в семьях второго и последующих детей;

- управление миграционными процессами в целях недопущения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики.

3.2 Занятость населения и прогноз изменения доходов населения.

Численность экономически активного населения города, по оценке управления государственной службы занятости населения, составляет 49,8 тыс. человек или 43,6% от общей численности населения.

По балансу трудовых ресурсов численность занятых в экономике города составила в 2010 году – 46,38 тыс. человек, в 2011 году – 45,32 тыс. человек, в 2012 году (оценка) – 45,67 тыс. человек.

Общие благоприятные демографические тенденции последних лет положительно отразились на численности населения трудоспособного возраста. На начало 2012 года численность населения данной возрастной группы в  сравнении с аналогичным периодом 2011 года возросла на 1420 человека или на 2,0%. Возрастная структура населения города Батайска представлена в таблице.

Демографическая нагрузка на 1000 жителей трудоспособного возраста, начиная с 2004 года, находится примерно на одном уровне. В 2011 году данный показатель составляет 597 человек, что ниже уровня в целом среди городского населения области (647).

Ключевая проблема  на рынке труда – профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Стабильность ситуации на рынке труда определяется снижением напряженности на рынке труда города и снижением уровня регистрируемой безработицы по сравнению с прошлым годом.

С начала   2012   года   число    признанных   безработными   граждан уменьшилось на 24,0 %  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого года (9 мес. 2012года  - 765 чел., 9 мес. 2011года  - 1007 чел.).    По состоянию    на 01.10.2012     года   состоят   на   учете  377  безработных    граждан.   Состав    безработных граждан представлен в основном  женщинами –  68,4 %;  26,0 %  - молодые люди в возрасте от 16  до 29 лет. По образованию: с высшим образованием –  39,3 %, со средним профессиональным образованием –  27,3  %. В  динамике   уровень  регистрируемой безработицы помесячно выглядит так:

| Период | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1,1 | 1,13 | 1,1 | 1,1 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,08 | 1,01 |
| 2012 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,76 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,76 |

Уровень регистрируемой безработицы снизился на  0,25 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и по состоянию на 01.10.2012г. составил  0,76 % от экономически активного населения.

Коэффициент напряженности снизился и  составил 0,53 человека на одну вакансию, по сравнению с 0,7 человек на 01.10.2011г.

По состоянию на 01.10.2012г. 43 предприятия сообщили об ожидаемом высвобождении  322 работников, в том числе 212 чел., прописанных в городе Батайске.

В режиме  неполного рабочего времени работают 2 предприятия:   ОАО «Ростовводпром» - 5 чел. работают 20 часов  в неделю и  ОАО «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» работают 14 чел. 24 часа в неделю. Массового высвобождения на территории города не было.

Сократилось число  обратившихся граждан за содействием в поиске подходящей работы, уволенных по причине сокращения или ликвидации предприятий и за 9 мес. 2012г. составило 155 чел., в том числе 52 чел. пенсионного возраста.

За 9 месяцев 2012 года  в Центр занятости населения города Батайска том по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы были зарегистрированы  2921 чел., а за  9 месяцев 2011 г. -  3515 чел.  Снижение числа обратившихся граждан составило   16,9 %.

В отчетном периоде при содействии Центра занятости населения были трудоустроено 2365  граждан, что на 7,4 меньше, чем  в соответствующем периоде прошлого года (2555 чел.). Доля трудоустроенных граждан в числе обратившихся составила – 81,0 %.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 9 месяцев 2012 года  составила  19 354,4 руб., по сравнению с аналогичным периодом  рост составил 14,1% (за 9 месяцев 2011 года средняя заработная плата составила  16 958,6 руб.). Уровень средней заработной платы в городе по сравнению  с Ростовской областью    выше на 5,6 % (среднемесячная заработная плата по  Ростовской области за 9 месяцев 2011 года составила – 18 328,6 руб.). По уровню заработной платы город занимает 3-е ранговое место среди городских округов Ростовской области.

Повышение уровня жизни пенсионеров осуществляется путем индексации Правительством РФ государственных пенсий  в феврале  текущего года на 7,0% повысилась страховая часть, в апреле текущего года на 3,41% повысилась страховая часть и на 14,1 % повысились государственные пенсии. В результате, средний размер начисленных пенсий на 01.10.2012 года  составил 8,74 тыс. руб., что на 10,4 % выше, чем за тот же период 2011 года. Прожиточный минимум пенсионеров  во 2  квартале  2012 года уменьшился   на 2,26 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 4,83 тыс. рублей. Покупательская способность пенсионеров:  в 2011 году на среднюю начисленную пенсию можно было приобрести 1, 6  бюджета прожиточного минимума; в 2012 году   1,8 бюджета прожиточного минимума.

Динамика изменения среднемесячной начисленной

заработной платы  одного работника

Заработная плата работников  бюджетной сферы,  в  2011 году дважды проиндексирована: с 1 июня – на 7,9 процентов и  с 1 октября – на 6,5 процента, в результате чего  приблизилась к среднеобластной заработной плате по соответствующему виду экономической деятельности. В текущем году повышение заработной платы

Максимальные темпы роста заработной платы работников отмечаются на: предприятиях обрабатывающего  производства - 14,0 процентов; операции с недвижимостью - 15,0 процентов; строительство - 13,0 процентов;  транспорт - 18,0 процентов; и в организациях, занимающихся финансовым посредничеством - 27,0 процентов. Низкие темпы роста заработной платы сложились на: предприятиях сельского хозяйства; предоставление коммунальных услуг, социальных и персональных услуг - 7,6 процентов.

### Прожиточный минимум по трудоспособному населению Ростовской области за ll квартал 2012 года составил 6 315 руб. и уменьшился  на 1,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила      5824 руб. и уменьшилась  на 2,77 %.  Покупательская способность трудоспособного населения:  в 2011 году на среднюю заработную плату можно  было приобрести 2,8  бюджета прожиточного минимума; в 2012 году  на среднюю заработную плату можно приобрести  3,1 бюджета прожиточного минимума.

3.3 Прогноз развития промышленности

Показатели развития промышленного производства отражены по полному кругу предприятий и организаций, расположенных на территории города, независимо от форм собственности.

Сохранилась, наметившаяся с начала года, положительная тенденция значительного роста объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Главный показатель – индекс промышленного производства в январе-сентябре 2012 года, составил 121,4% по отношению к соответствующему периоду прошлого года  87,5 %, что связано с хорошими темпами роста промышленного производства  на ряде предприятиях города:

ООО «Донская мясная компания» - 903,7 %;

ОАО «Резметкон» - 117,2 %;

ООО «Завод Стройдеталь»  - 112,9 %,

Гипермаркет «Магнит» - 107,6%,

ООО «Мост – Цветмет» - 105,7%.

Из 12 городов Ростовской области город Батайск на 2-м месте по индексу промышленного производства.

До конца 2012 года темп роста производства продукции обрабатывающей отрасли в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 131,2%. Рост объясняется стабилизацией экономической ситуации и укреплением хозяйственных взаимосвязей в различных отраслях.

На 2013 год ведущие предприятия планируют более высокие темпы роста объема отгруженной продукции, что позволит обеспечить в целом по городу по крупным и средним предприятиям темп роста на уровне 137 %.

Прогнозируемый рост объема отгруженной продукции в 2013-2015 году по полному кругу предприятий будет обеспечен за счет таких предприятий как:

- ОАО «Резметкон», который планирует увеличение объемов отгрузки за счет расширения рынков сбыта на 22 % и соответствующий рост прибыли;

- ООО «Мира М» - планирует рост объемов отгрузки на 9%. Специализируется на производстве юфтевой и комбинированной обуви, как военного, так и гражданского ассортимента. На период до 2015 года будет расширяться ассортимент и увеличатся объемы производства за счет приобретения нового, более современного оборудования, увеличится количество рабочих мест. Планируется расширить рынок сбыта.

- ОАО МЖБК планирует увеличение на 10% объемов отгрузки продукции и услуг;

- ООО «Мост-Цветмет», которое планирует в 2013-2014 гг. приобрести и ввести в эксплуатацию дополнительно еще одну алюминиевую печь для производства сплавов. После реализации  проекта планируется увеличение производства алюминиевых сплавов и проката латунного   ежегодно на 14-15%.

ЗАО «Тандер» ожидает рост производства пищевой продукции в среднем на 11% в год за счет расширения ассортимента, увеличения спроса на свою продукцию, а также развития сети «Магнит».

ООО «ДМК»  в 2011 году переведено из малых в среднее предприятие. В 2012 году ожидает рост производства пищевой продукции 20-25% за счет расширения ассортимента.

ЗАО «ТЦ Червонна Зирка» занимается производством запасных частей сельскохозяйственного назначения.

С учетом этих факторов на 2013-2015 гг. прогнозируется ежегодное увеличение объема отгруженной продукции по полному кругу в сопоставимых ценах, до уровня 9 270341 тыс. руб. в 2014 году,10 814833 тыс. руб. в 2015 году соответственно.

Динамика объема промышленной продукции по хозяйственным видам экономической деятельности по полному кругу предприятий

3.4 Прогноз развития застройки города Батайска

Генеральным планом развития муниципального образования «Город Батайск» на срок до 2025 года определены первоочередные зоны строительства, к которым относятся район Северо-Западный,  реконструкция центральной части  города и  район «Восточный».  Перспективное развитие предусматривает размещение  новых  микрорайонов района «Северо-Восточный» в районе озера Соленое.

Территориальное развитие района «Северо-Западный» предусматривает  строительство новых микрорайонов на свободных территориях вдоль реки Малый Койсуг («Южный берег», «Северный берег», «Прибрежный»), так же микрорайоны: «Северный», «Северная звезда», « Западный 1-3».

Микрорайон «Южный берег», площадь - 6,5 га. Освоение микрорайона начато. Застройщик - ООО «Ростовгипрошахт». Генпланом застройки предусмотрено возведение 10-ти многоэтажных жилых домов этажностью 10 – 17эт. со встроенными помещениями общественного назначения,  поликлиникой на 400 мест и  возведение детского сада  на 95 мест. Осуществлено строительство одного дома (поз.1), ведется строительство второго дома (поз.2), окончание строительства которого предусмотрено в 2013 году. Ориентировочная численность населения микрорайона – 2,6 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 78,0 тыс. кв. м.

Микрорайон «Северный берег», площадь – 1,86 га. Начало освоения микрорайона планируется на 2011 год. Застройщик – ООО «Стройзаказчик». Проектом планировки предусматривается возведение семи  домов этажностью от  10 до 17 этажей  со встроенными помещениями соцкультбыта, создание рекреационных мест для отдыха населения и набережной вдоль реки Малый Койсуг. Ориентировочная численность населения микрорайона – 0,72 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 21,0 тыс. кв. м.

Микрорайон «Прибрежный», площадь – 18,0 га. Проведено формирование земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Застройка участка будет определена проектом планировки территории, разработка которого будет осуществлена застройщиком, после его определения. Предполагается застройка домами от 3-х до 17 этажей. Ориентировочная численность населения микрорайона – 2,7 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 81,0 тыс. кв. м.

Микрорайон «Северная Звезда», площадь – 4,7 га. Освоение микрорайона начато. Застройщик – ООО «СТК Анастасия». Возведены  четыре блок-секции  10-ти этажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения. Ведется строительство пятой блок секции, окончание строительства запланировано на 2011 год. Генпланом застройки предусмотрено возведение 17-ти этажного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом на 100 мест  и начальной школой на 60 мест. Рассматривается дальнейшее развитие микрорайона за счет смежных территорий.

Микрорайон «Северный» - освоен на 90%. Предусматривается окончание  строительства домов к 2012 году. Планируется строительство детского сада с бассейном на 220 мест,  школы со спортивным уклоном на 600 мест и стадиона на 5000 мест. Ведется проектирование данных объектов, срок окончания проектирования – 2014 год.

Микрорайон «Западный -1» - площадь 7,6 га (муниципальные земли). Проведено формирование земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства  и объектов социальной инфраструктуры. Застройка участка будет определена проектом планировки территории, разработка которого будет осуществлена застройщиком, после его определения. Предполагается застройка домами от 3-х до 17 этажей. Ориентировочная численность населения микрорайона – 2,0 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 70,0 тыс. кв. м.

Микрорайоны «Западный -2», «Западный -3», «Византия» предполагаются к освоению собственником, Капарчук А.К. Проекты планировок на указанные районы не разработаны.

В южной части города начато освоение территории микрорайона, расположенного в районе застройки ПЧЛ. Проектом планировки микрорайона предусматривается размещение индивидуального жилищного строительства и многоэтажной жилой застройки (комплексное освоение – застройщик ООО «Стройкомплекс»). Начало комплексного освоения  планируется на 2011 год. Ориентировочная численность населения микрорайона – 3,9 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 117,0 тыс. кв. м.

Восточная часть города объединяет строящиеся микрорайоны «Солнечный» и «Восточный», (освоение 80 % территории на которой предусматривается окончание строительства домов к 2012 году  и строительство двух 17 этажных жилых  домов к 2013- 2014 году , планируется  строительство школы на 600 мест и  детского сада на 200 мест )  и проектируемый  «Северо-Восточный» район,  в районе озера Соленое, который включает в себя:

Микрорайоны «Северо-Восточный 1-5». Концепция застройки предусматривает размещение микрорайонов, ориентировочно, на площади 350 га. Ориентировочная численность населения - 63 тыс. чел. Предполагается высотная застройка жилыми домами до 17 этажей. Ориентировочная площадь жилых помещений – 1890,0 кв.м.

Микрорайон «Северо-Восточный 6» предусматривает размещение индивидуального жилищного строительства на территории общей площадью 12 га. Начато освоение первой очереди застройки. На  срок до 2015 года предполагается ввод в эксплуатацию, ориентировочно, 15,0 тыс. кв. м. жилья.

Микрорайон «Город Озер», площадь -15,0 га. Выполнено формирование земельного участка для комплексного освоения. Проектом планировки микрорайона предусмотрено возведение многоэтажных жилых домов до 17 этажей, 2 детских сада на 145 мест, школа на 935 учащихся, поликлиника на 200 посещений в смену  и другие объекты соцкультбыта. Ориентировочная численность населения микрорайона – 7,5 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 225,0 тыс. кв. м.

Микрорайон прилегающий с восточной стороны  к микрорайону «Город Озер», площадь которого составляет 15 га. Проведено формирование земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Застройка участка будет определена проектом планировки территории, разработка которого будет осуществляться застройщиком, после его определения. Предполагается застройка домами от 11 до 16 этажей. Ориентировочная численность  населения микрорайона – 7,5 тыс. чел.  Ориентировочная площадь жилых помещений – 225,0 тыс. кв. м.

Для успешной реализации планов необходимо преодолеть проблемы связанные с инженерной подготовкой территории (намыв грунта до нормативных отметок) и отсутствием резерва энергетических мощностей у ОАО «Донэнерго», а так же необходимо строительство многоуровневой развязки с автодороги федерального значения М-4.

Очень важным направлением в градостроительстве Батайска является реконструкция центральной части города, значительная часть которой (61,4 %) индивидуальная жилая застройка, а так же ряд кварталов застроенных малоэтажными жилыми домами, построенными в 50-е годы, имеющие физический и моральный износ. Пилотным  проектом по развитию застроенных территорий является квартал «Парковый».

Динамика ввода жилья на территории г. Батайска, тыс. кв. м.

Прогнозируемый объем жилищного строительства по городу 2012-2015г.г

Одновременно с развитием жилищного строительства в городе осуществляется значительный объем работ по капитальному ремонту и развитию социальной инфраструктуры с тем, чтобы улучшить обслуживание населения.

В 2011 году введен в эксплуатацию важный социальный объект – дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по ул.М.Горького.

Капитально отремонтированы,  реконструированы следующие объекты образования:

-  капитальный ремонт гимназии № 21, лицея №10.

- капитальный ремонт центральной городской больницы, в том числе терапевтический корпус, здание скорой помощи, морг.

- капитальный ремонт поликлиники №3.

ОБЪЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

(квадратных метров)

| № п/п |  | Адрес жилого дома, признанного аварийным |  | Отселяемая площадь многоквартирного аварийного жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007год |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Пионерская,6 |  | 23,8 |
|  |  | 2008 год |  |  |
|  |  | Ул. Бекентьева,10 |  | 264,0 |
|  | Ул. Садовая,214 |  | 38,8 |  |
| 2009 год |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Бекентьева,10 |  | 229,5 |
|  |  | Ул.Железнодорожная, 19 |  | 211,2 |
|  |  | 2010 год |  |  |
|  |  | Пер. 2-й Локомотивный,2 |  | 206,1 |
|  |  | Ул. Садовая, 214 |  | 38,8 |
|  |  | Итого |  | 1012,2 |

В ходе реализации данной программы переселено из аварийного жилья 25 семей из 87 человек. В рамках программы построено 1 многоквартирный дом: 8-квартирный дом общей площадью 327,5 квадратных метров по адресу ул. Шмидта 121. Кроме этого приобретены 25 квартир на первичном рынке жилья по адресу: ул.Славы 7-а, ул. Саратовская 97/16.

Одним из основных показателей качества жилья является его степень благоустройства.

Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес площади (в % к общей площади жилищного фонда), оборудованной | По данным на 01.01.2012 % |
| --- | --- |
| - водопроводом | 85,5 |
| - канализацией | 84,2 |
| - горячим водоснабжением | 75,8 |
| - централизованным отоплением | 73,6 |
| - газом | 88,7 |

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.

Динамика выполнения капитального ремонта многоквартирных домов за период 2008-2012гг.

В 2008году город Батайск  один из первых в Ростовской области принял участие в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с финансовой поддержкой за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно муниципальной адресной программе, являющейся частью региональной, в 2008г. получена финансовая поддержка из Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Батайска в сумме 112,81017 млн. руб., из областного бюджета 90,1 млн. руб., из городского бюджета 22,6,0 млн. руб.

Реализация адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в 2008г. позволила отремонтировать 47 многоквартирных домов общей площадью 103,6215 тыс. кв. м.

В 2009г. в городе Батайске в ходе реализации муниципальной  адресной программы по  капитальному ремонту многоквартирных домов  при финансовой поддержке из Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 63,19 млн. руб.,  областного бюджета в сумме 7,7 млн. руб., местного бюджета – 0 млн. руб. было отремонтировано 14 многоквартирных дома общей площадью 42,57 тыс. кв.м.

Выполнение программы позволило произвести ремонт:

- кровли на 11 домах (S=10,027  тыс. м2)  на сумму 9,535 млн. руб.;

- внутридомовых инженерных систем 14 домов на сумму 49,611 млн. руб.;

- ремонт фасадов 8 домов (S=4,7 тыс. м2)  на сумму 4,05 млн. руб.;

Реализация адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с учетом финансовой поддержки Фонда содействия развитию ЖКХ в 2010 г. позволила отремонтировать 17 многоквартирных домов на общую сумму 74,557  млн. руб., общей площадью 50,484 тыс. кв. м.

Выполнение программы позволило произвести ремонт:

- кровли на 17 домах (S=13,78  тыс. м2)  на сумму 13,35 млн. руб.;

- внутридомовых инженерных систем 17 домов на сумму 56,08 млн. руб.;

- ремонт фасадов 16 домов (S=8,98 тыс. м2)  на сумму 5,1 млн. руб.;

- ремонт подъездов 37 штук на сумму 12,707 млн. руб.;

В 2011 году в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска на 2011-2012 годах» был произведен капитальный ремонт 16 многоквартирных домов с общим объемом финансирования программы 47,088 млн. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 35,9 млн. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 11,1 млн. руб.

В 2011 году было отремонтировано:

- крыш  на 14 домах общей площадью 14,6 тысяч квадратных метров на сумму 13,57 млн. руб.;

- фасадов 10 домов общей площадью 1,38 тысяч квадратных метров на сумму 2,241 млн. руб.;

-    подъездов в 2 домах на сумму 0,386 млн. рублей;

- внутридомовых инженерных систем в 16 домах на сумму 30,883 млн. рублей;

В 2012 году планируется отремонтировать в рамках муниципальной долгосрочной программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2011-2014 годы» 12 домов с общим финансированием программы 31685,0 тыс. руб.

|  | Динамика выполнения капитального ремонта МКД в 2008-2011 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды капитального ремонта | Итого |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008-2011 годы |  |  | 2008 год (факт) |  |  | 2009 год (факт) |  |  | 2010 год (факт) |  |  | 2011 год (факт) |  |  |
|  | Кол-во домов | Объем | Сумма,млн.руб | Кол-во домов | Объем | Сумма,млн.руб | Кол-во домов | Объем | Сумма,млн.руб | Кол-во домов | Объем | Сумма,млн.руб | Кол-во домов | Объем | Сумма,млн.руб. |
| Ремонт кровли - всего, тыс.м2, в т.ч. | 89 | 68,1 | 40,9 | 47 | 29,7 | 4,5 | 11 | 10,03 | 9,5 | 17 | 13,78 | 13,3 | 14 | 14,6 | 13,6 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем и оборудования | 94 | - | 211,3 | 47 | - | 74,7 | 14 | - | 49,6 | 17 | - | 56,1 | 16 | - | 30,9 |
| Ремонт фасадов, тыс. м2 | 81 | 117,8 | 39,6 | 47 | 102,8 | 28,3 | 8 | 4,7 | 4,0 | 16 | 8,98 | 5,1 | 10 | 1,38 | 2,2 |
| Замена лифтов, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, тыс. м2 | 47 | 27,9 | 0,8 | 47 | 27,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт подъездов | 39 | - | 13,1 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 12,7 | 2 | - | 0,4 |
| Итого |  |  | 305,7 |  |  | 108,3 |  |  | 63,1 |  |  | 87,2 |  |  | 47,1 |

3.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Для определения потребности населения и организаций города в коммунальных ресурсах построен долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2025 года. Он построен на основании:

данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

удельных показателей потребления коммунальных ресурсов объектами перспективной застройки (согласно соответствующим СНИП и СП);

действующих целевых программ развития и Генерального плана города Батайска.

При прогнозировании спроса учтено повышение энергоэффективности зданий в соответствии с выполнением требований постановления Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Холодное водоснабжение и водоотведение

Объем реализованных услуг по холодному водоснабжению за 2008 год составил 12664,1 тыс. м3, по водоотведению – 4001,3 тыс.м3, за 2009 год – по водоснабжению – 12087,53 тыс.м3, по водоотведению – 4677,28 тыс.м3, за    2010год -  по водоснабжению – 11256,5 тыс.м3., по водоотведению – 4385,71тыс.м3, за  2011 год – соответственно: 10515,54 тыс.м3 и 4074,72 тыс.м3.

Анализ изменения объемов реализации услуг с детальной разбивкой по потребителям и ресурсам приведен во 2 разделе Обосновывающих материалов.

Из приведенных данных видно, что объемы реализации холодной воды и услуг по водоотведению снижаются из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета, в связи с чем показатели прогноза спроса на холодную воду предприятия прогнозируют на 2012 год со стабильным снижением объема реализации.

Расчеты спроса на услуги водоснабжения и водоотведения  на 2013 год прогнозируются по средневзвешенному уровню динамики за последние 3 года: 2012 г. к 2011 г., 2011 г. к 2010 г. и 2010 г. к 2009 г.

В связи с реализацией Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  2012 год  является окончательным сроком установки общедомовых приборов учета энергоресурсов, в связи с чем координального снижения потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 2014 года быть не может. В расчетах применяется коэффициент снижения объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения до 2020 по 1,5% в год, с 2021 по 2025 гг. – 1%, учитывая реализацию программы энергоресурсосбережения.

Показатели прогноза спроса на холодную воду   к 2015 году   уменьшатся по сравнению с  объемами реализации 2011 года:

  - по холодной воде на  1108,4 тыс. м3,

  - по водоотведению на 486,0 тыс. м3

и составят:

- по холодной воде 9407,14 тыс.м3,

- по водоотведению  3588,72 тыс.м3.

При этом  согласно Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2020 года. численность населения города к расчетному сроку – 2020 году – составит 114,8 тыс. человек. Прирост населения повлечет за собой увеличения объемов  водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, к 2025 году объем реализации холодной воды за год составит 7752,0 тыс. м3, по водоотведению – 7752,0 тыс.м3.

Для перспективного развития инженерных коммуникаций города рассматривается самостоятельно каждый микрорайон со строительством отдельного водопровода диаметром 400 мм и емкостей чистой воды.

В целях обеспечения условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития города и вновь строящихся районов необходимо:

-проведение общегородских неотложных работ по хозяйственно-питьевой системе водопровода;

-проведение санации существующих трубопроводов на основе новейших технологий, позволяющих значительно сократить потери воды в магистральных сетях.

Первоочередными задачами в решении проблем водоснабжения и водоотведения города являются:

- повышение качества и ликвидация дефицита питьевой воды;

-обеспечение населения города услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

Для реализации этих задач уже сейчас ведутся работы по модернизации и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения города, включающие в себя:

- строительство нового водовода от КВС города до водомерного узла в районе Голубого озера;

- строительство водопровода (Западный Батайск);

- реконструкцию комплекса водопроводных сооружений города (КВС-1 и КВС-2);

- перекладку сетей водопровода по ул. Куйбышева;

- ремонт сетей водопровода по ул. Железнодорожная, ул. Можайского;

- строительство второй нитки канализации от Головной канализационно-насосной станции до очистных сооружений города Ростова-на-Дону;

- строительство канализационно-насосной станции от южной промышленной зоны до КНС-2;

-перекладку напорного коллектора от КНС-23 до ул. Пролетарской, от КНС-15 до КНС-23 и от ул. Кулагина до КНС-5.

Теплоснабжение

В 2011 году  отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил  168,122. тыс. Гкал.

В 2015 году отпуск тепловой энергии   уменьшится на  3,022 тыс. Гкал по сравнению с  2011 годом и составит по всем группам потребителей 165,1 тыс. Гкал, в том числе:

- многоквартирные дома                               134,0 тыс. Гкал

-  бюджетные организации                              20,9 тыс. Гкал

- прочие                                                               10,2 тыс. Гкал

К 2020 году объем отпуска тепловой энергии за год уменьшится до 1,9 тыс. Гкал.

Изменение объемов отпуска тепловой энергии в основном произойдет в связи с реализацией программы энергоресурсосбережения.

Незначительный рост присоединяемых нагрузок по тепловой энергии за период действия Программы объясняется строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Электроснабжение

Анализ существующего состояния электрических сетей, системы электроснабжения города и прогнозирование прироста нагрузок, вызванное освоением перспективных территорий капитального строительства, приростом нагрузки существующих и вновь подключаемых городских потребителей, позволяет сделать вывод, что существующие мощности уже в ближайшей перспективе не смогут обеспечить город электроэнергией, энергосистема будет испытывать дефицит генерирующей мощности.

Мероприятия по развитию электрической сети города Батайска

| № | Наименование ПС | Вид работ | Содержание работ | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТ1 | Реконструкция | замена тр-ров с 2х25 на 2х40 (МВА) | 2012 |
| 2 | БТ2 | Реконструкция | замена тр-ров с 16х25 на 2х40 (МВА) | 2012 |
| 3 | БТ4 | Реконструкция | переустройство ПС 35 кВ в РП 10 кВ (S=8 МВт) с присоединением к ПС 110 кВ БТ6. Демонтаж ВЛ 35 кВ "БТ2-БТ4" и "БТ4-АС1" | 2012 |
| 4 | БТ5 | Новое строительство | Строительство ПС 110 кВ с установкой тр-ров 2х63 МВА | 2013 |
| 5 | БТ6 | Новое строительство | Строительство ПС 110 кВ с установкой тр-ров 2х40 МВА, реконструкция ВЛ 110 кВ "Койсуг-БОС-АС-4-АС1" | 2012 |
| 6 | БТ7 | Новое строительство | Строительство ПС 110 кВ с установкой тр-ров 2х25 МВА (Реконструкция ПС с заменой тр-ров на 2х40 МВА) | 2014 (2019) |

Газоснабжение

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из перспектив развития города, предусмотренных Генеральным планом развития города Батайска, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города Батайска за последние 2 года.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Согласно схеме газоснабжения города Батайска использование природного газа предусмотрено:

- на индивидуально – бытовые нужды и отопление населения;

- на нужды предприятий бытового обслуживания населения и объектов соцкульбыта;

- на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Исходя из вышеперечисленных направлений использования газа, зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию города, включая перспективную застройку.

Расчетная численность населения г. Батайска на перспективу развития до 2020 года принята согласно генеральному плану и составляет 120,0 тыс. человек.

Охват населения газоснабжением для индивидуально – бытовых нужд принят 100%.

В соответствии с техническим заданием на схему газоснабжения города Батайска процент охвата населения горячим водоснабжением принят:

- одноэтажная застройка – 100%

- коттеджная застройка – 100%

- 2-х – 4-х этажная застройка – 30%

- многоэтажная застройка – 20%.

Отопление от местных источников:

- одноэтажная застройка – 100%

- коттеджная застройка – 100%

- 2-х – 4-х этажная застройка – 25%

- многоэтажная застройка – 10%.

Норма жилой площади на одного человека существующей застройки принята 18 м2, коттеджной – 30 м2. Годовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены в соответствии с удельными нормами расхода газа, принятыми по СП 42-101-2003 из расчета теплоты сгорания используемого газа 33756 кДж/м3 (8062 ккал/м3).

Годовые расходы газа на нужды мелких предприятий бытового обслуживания населения приняты в размере 5% от расходов газа на нужды населения.

4. Целевые показатели развития инженерной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.05.2011 № 11/1 установлены показатели критерии доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012-2014 годы.

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2012 год | на 2013 год | на 2014 год |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей |  |  |  |
|  | Для многоквартирных домов | в % к общему количеству семей | 11,7 | 11,5 | 11,31 |
|  | Для индивидуальных домов | в % к общему количеству семей | 10,46 | 10,42 | 10,41 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | 9,33 | 9,5 | 9,32 |
| 3. | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | 93,67 | 93,67 | 93,67 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 5,8 | 5,9 | 5,8 |

- Согласно расчетным данным для оценки доступности для населения города Батайска платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

- Так, в 2012 году:

- - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:

- для многоквартирных домов – 15,0%

- для индивидуальных домов-10,46%

- - уровень собираемости платежей планируется в размере 93,67%,

- -доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 9,33 %,

- -доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности – 5,8%.

Группы целевых показателей  развития инженерной инфраструктуры города Батайска

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города Батайска  в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- источники инвестирования инвестиционной программы

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют  показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется  показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Раздел «Источники инвестирования инвестиционной программы» характеризуется показателями:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на  подключение;

- привлеченные средства;

-заемные средства  других организаций.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период разработки Программы приведен в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

5.Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры города Батайска.

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

В настоящее время инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения по г. Батайску отсутствует. За основу инвестиционного проекта можно принять ТЭО развития города Батайска.

Развитие разводящих водопроводных сетей основывается  на  территориальном расширением кварталов новой жилой застройки. Водоснабжение проектируемой застройки проектируется от сети городского водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении  разработана для достижения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры и состоит из двух разделов:

- проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,

- проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Модернизация тепловых сетей и ветхих трубопроводов на период реализации Программы запланирована в сумме 610 000,2 тыс. руб. на период  до 2017 года.

Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению на 2012 – 2025годы с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в 7 разделе Инвестиционные проекты по теплоснабжению города  Батайска Обосновывающих материалов.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техперевооружению и реконструкции систем электроснабжения, а именно реконструкцию и строительство ЛЭП, ТП и РП, модернизацию силового оборудования трансформаторных подстанций. Мероприятия планируются за счет реализации инвестиционной программы ОАО «Донэнерго». Кроме этого, за счет бюджетных средств в размере 2900,0 тыс. руб. планируется выполнить работы по реконструкции и строительству сетей наружного освещения города.

Реализация мероприятий позволит обеспечить надежность электроснабжения на территории города, снизить затраты на ремонты оборудования, сетей.

Программа инвестиционных проектов по электроснабжению на 2012 – 2025 годы с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций   с разбивкой по годам представлена в 8 разделе Инвестиционные проекты по электроснабжению города Батайска   Обосновывающих материалов.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой газификации Ростовской области по ОАО «Ростовоблгаз» на 2013 год за счет средств спецнадбавки предусмотрены следующие мероприятии:

- Перекладка распределительного газопровода низкого давления по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Ленина с заменой газопроводов – вводов;

- Перекладка газопровода среднего давления от ГРП «Южный» до ул.Ленина / ул. Кулагина;

- Замена ГРПШ № 34 ул. Кооперативная, 75;

- Замена ГРП № 52 ул. Эстонская, 60;

- Замена ГРПШ № 53 ул. Эстонская, 61;

- Замена ГРПШ № 47 ул. Севастопольская, 31;

- Замена ГРПШ № 48 ул. Эстонская, 243-А;

- Замена ГРПШ № 68 ПЧЛ-2 ул. Березовая.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО.

Генеральной схемой очистки территории города Батайска предусмотрен ряд мероприятий, направленных на решение задач по санитарной очистки.

Финансирование мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки территории г. Батайска обеспечивается за счет субсидий областного бюджета, муниципального бюджета по муниципальной целевой программе и привлеченных средств инвесторов.

Для реализации перспективного плана на первую очередь – 148905,645 тыс. руб. на расчетный срок – 643655,789 тыс. руб. Всего затрат – 792561,434 тыс. руб.

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2012 | Расчетный срок | Итого |
| Организационно-правовые и нормативно-технические работы | 8 860,0 | - | 8 860,0 |
| Программное обеспечение | 800,0 | - | 800,0 |
| Проектно-изыскательные работы | 770,0 | 35 600,0 | 36 370,0 |
| Строительство основных сооружений (строительно-монтажные работы) | 1 650,0 | 543 023,0 | 544 673,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 118 176,465 | 59 538,089 | 177 714,554 |
| Приобретение инвентаря (контейнеры) | 18 649,18 | 5 494,7 | 24 143,88 |
| Всего затрат | 148 905,645 | 643 655,789 | 792 561,434 |

5.6 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

В соответствии с действующим законодательством по состоянию на 01.07.2012года реализованы следующие мероприятия в области энергоресурсосбережения:

- Утверждена Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования;

- Во всех муниципальных учреждениях ведется работа по оснащению приборами учета теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроэнергии, газа;

- Начаты работы по обязательному энергетическому обследованию муниципальных учреждений и предприятий городского округа город Батайск.

По состоянию на 01.11.2012 года в бюджетных учреждениях установлено :

- 76 приборов  учета потребления тепловой энергии;

- 70  приборов  учета холодного водоснабжения;

- 78 приборов учета потребления электроэнергии;

- 40 приборов учета потребления газа.

В целях реализации программных мероприятий в 2012 году за счет средств местного бюджета администрацией города Батайска  организована работа  по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. Бюджетными организациями заключено 59 договоров на энергетическое обследование на сумму 2002,3 тыс. руб. и планируется еще заключить 19 договоров.

В жилищной сфере по состоянию на 1 октября 2012 года в многоквартирных домах города Батайска   установлено:

- 188 общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии;

- 344 общедомовых  прибора  учета холодного водоснабжения;

- 395 общедомовых приборов учета электрической энергии.

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Батайска на период до 2020 года»  предусмотрены следующие ресурсосберегающие проекты  в социальной сфере:

1. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

2. Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях города;

3. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

4. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

5. Учет энергетических ресурсов по приборам учета;

6. Нормирование потребления энергетических ресурсов;

7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования;

8. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Программой по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетном секторе г. Батайска  на период до 2020 года предусмотрено снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями ежегодно не менее чем  на 3% (в натуральных показателях от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре следующие:

1. Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов;

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

3. Разработка проектов ликвидации нерентабельных и встроенных котельных.

4. Санация изношенных водопроводных сетей.

Так же запланированы основные мероприятия повышения энергоэффективности в жилищном фонде:

1. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов;

2. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования  в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту;

3. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования  в многоквартирных домах,  при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

4. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования;

5. Восстановление/ внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах;

6. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов;

7. Реконструкция и модернизация лифтового хозяйства. Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов;

8. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов.

Обоснование сроков реализации вышеперечисленных проектов приводится в разделе 11 «Общая программа инвестиционных проектов» Обосновывающих материалов.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит 747,5 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства   344,0 млн. руб.

- средства организаций коммунального комплекса, населения (внебюджетные средства) 403,5 млн. руб.

| Финансовое обеспечение программы комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс.руб. |  |  | Источники финасирования |  | Основание для включения в Программу |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | 11398,9 | 1311,0 | 0 | Местный бюджет |  | Муниципальная долгосрочная елевая программа «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2015 годы» |  |
| 1.2. | Реконструкция КВС города Батайска строительство дополнительных резервуаров запасов воды. | 3300,6 | 7076,4 | 0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция ГКНС (ПСД) | 1370,214 | 0 | 0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 1.4. | Строительство противопожарного резервуара | 223,8 | 0 | 0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 1.5. | Прочая проектно-сметная документация | 189,56 | 0 | 0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | 0 | 45000,0 | 80000,0 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 20125,1 |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | 0 | 35000,0 | 100000,0 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 25156,4 |  |  |  |  |
|  | реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (реконструкция КВС-1, перенос сетей водоснабжения) | 0 | 0 | 1000,0 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 251,6 | Местный бюджет |  |  |  |
|  | строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 (перенос КНС и сетей канализации) | 0 | 0 | 1000,0 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 251,6 | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Итого | 16483,1 | 88799,4 | 227784,7 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВНС – 44 по ул. Ушинского,16 (объединение ВНС – 44 и ВНС – 43, 38) | 0 | 0 | 3080,0 | ВБИФ |  | Инвестиционная программ ПО «Водоканал» |  |
|  | Реконструкция ВНС – 62 по ул. Энгельса, 422 (объединение ВНС – 62 и ВНС – 19) | 0 | 0 | 2060,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Реконструкция ВНС – 4 по ул. Крупской, 27 (объединение ВНС – 4 и ВНС – 9) | 0 | 0 | 4290,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт вводов в жилые дома D = 63 мм протяженностью 100 м | 0 | 0 | 1460,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Октябрьская от ул. Гайдара до ул. Энгельса D = 150 мм протяженностью 1000 м | 0 | 0 | 8650,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Южная от ул. Луначарского до ул. Рыбной D = 100 мм протяженностью 800 м | 0 | 0 | 6170,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Гастелло от ул. Орджоникидзе до ул. Индустриальной D = 200 мм протяженностью 300 м | 0 | 0 | 5880,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Воровского,49 вдоль Восточного шоссе до ул. Проша D = 300 мм протяженностью 500 м | 0 | 0 | 5160,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт запорной арматуры D = 100 – 200 мм в количестве 22 шт. | 0 | 0 | 180,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт пожарных гидрантов в количестве 26 шт. | 0 | 0 | 160,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Ремонт преобразователей частоты, 7 шт. | 0 | 0 | 500,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-13 (ремонт здания, замена насосов) | 0 | 0 | 3100,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Переключение СКВО на КНС-18А | 0 | 0 | 4100,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-2 | 0 | 0 | 2020,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт ГКНС (здание и мастерские) | 0 | 0 | 5540,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-7 | 0 | 0 | 2000,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-1 и хозяйственных бытовых помещений | 0 | 0 | 4000,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Реконструкция самотечной канализации от дома № 197 по ул. Коммунистической до КНС-2 Д=300 мм протяженностью 580м | 0 | 0 | 9510,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от дома № 11 Авиагородка до КНС-15 Д=300 мм протяженностью 470м | 0 | 0 | 8100,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | итого |  |  | 75960,0 |  |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущее содержание теплоисточников (замена, демонтаж, установка баков и прочие мероприятия) | 0 | 0 | 51600,0 | ВБИФ |  | Программа модернизации систем теплоснабжения ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети» |  |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей | 0 | 0 | 16000,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Перекладка наземных участков тепловых сетей в подземный вид перекладки | 0 | 0 | 52500,0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 120100,0 |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц в г. Батайске. | 0 | 2900,0 | 0 | Местный бюджет |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Комплексное благоустройства города Батайска на 2011-2014 годы" |  |
|  | Замена оборудования в РУ-6/0,4кВ ТП-14 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 13065,0 | ВБИФ |  | Инвестиционная программа ОАО "Донэнерго" |  |
|  | Замена КТП-15 на 2БКТП-630-6/0,4кВ с реконструкцией ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 14944,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ-0,4кВ для обеспечения резервного электроснабжения котельных | 0 | 0 | 17881,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ-6кВ от БТ-3 до ТП-56 | 0 | 0 | 4156,0 | ВБИФ |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 2900,0 | 50046,0 |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Перекладка распределительного газопровода низкого давления по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Ленина с заменой газопроводов – вводов; | 0 | 4500,0 | 0 | ВБИФ |  | Инвестиционная программа филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» |  |
| 4.2. | Перекладка газопровода среднего давления от ГРП «Южный» до ул.Ленина / ул. Кулагина; | 0 | 3600,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Замена ГРПШ № 34 ул. Кооперативная, 75; | 0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.4. | Замена ГРП № 52 ул. Эстонская, 60; | 0 | 55,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.5. | Замена ГРПШ № 53 ул. Эстонская, 61; | 0 | 70,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.6. | Замена ГРПШ № 47 ул. Севастопольская, 31; | 0 | 78,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.7. | Замена ГРПШ № 48 ул. Эстонская, 243-А; | 0 | 62,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.8. | Замена ГРПШ № 68 ПЧЛ-2 ул. Березовая | 0 | 64,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 8489,0 |  |  |  |  |  |
|  | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 0 | 800,0 | 0 | Местный бюджет |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Комплексное благоустройства города Батайска на 2011-2014 годы" |  |
|  | Приобретение мусоровозов | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Организационно-правовые и нормативно-технические работы | 0 | 8860,0 | 0 | ВБИФ |  | Инвестиционная программа ОАО «САХ» |  |
|  | Программное обеспечение | 0 | 800,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательные работы | 0 | 770,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Строительство основных сооружений | 0 | 1650,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение спецмашин и механизмов | 0 | 118176,5 | 0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение инвентаря (контейнеры) | 0 | 18649,2 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0 | 152705,7 | 0 |  |  |  |  |
|  | Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования | 0 | 2433,0 | 0 | местный бюджет | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Батайска на период на период до года» |  |  |
|  | Итого | 0 | 2433,0 | 0 |  |  |  |  |
| Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка счетчиков | 0 | 700,0 | 1115,4 | местный бюджет | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2014 годы» |  |  |
|  | Итого | 0 | 700,0 | 1115,4 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, соответствующих средним условиям проживания, оборудованных централизованным отоплением, , холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, с газоснабжением на плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Отопление |  | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |  | Электроснабжение |  | Газоснабжение |  | Плата за КУ на семью из трех человек МКД |
|  | тариф, руб. за Гкал ежег. рост 10% | норматив потребления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр | тариф, руб. за Гкал ежег. рост 10% | норматив потребления по сред. усл, куб. метр на чел. | тариф, руб. за Гкал ежег. рост 10% | норматив потребления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за Гкал ежег. рост 10% | норматив потребления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за Гкал рост до 2015 - до 15%, далее до 12% | норматив потребления, куб.метр (МКД -газонагр. + плиты)(кг) на чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | 1913,54 | 0,0135 | 32,25 | 7,578 | 21,71 | 7,45 | 3,23 | 180,8 | 4,35275 | 29,52 | 4701,78 |
| 2013 | 2104,89 | 0,0135 | 35,47 | 7,578 | 23,88 | 7,45 | 3,55 | 180,8 | 5,00 | 29,52 | 5189,07 |
| 2014 | 2315,38 | 0,0135 | 39,02 | 7,578 | 26,27 | 7,45 | 3,91 | 180,8 | 5,75 | 29,52 | 5732,82 |
| 2015 | 2546,92 | 0,0135 | 42,92 | 7,578 | 28,89 | 7,45 | 4,3 | 180,8 | 6,56 | 29,52 | 6326,25 |
| 2016 | 2801,61 | 0,0135 | 47,21 | 7,578 | 31,78 | 7,45 | 4,73 | 180,8 | 7,48 | 29,52 | 6982,24 |
| 2017 | 3081,77 | 0,0135 | 51,94 | 7,578 | 34,96 | 7,45 | 5,2 | 180,8 | 8,52 | 29,52 | 7704,91 |
| 2018 | 3389,95 | 0,0135 | 57,13 | 7,578 | 38,46 | 7,45 | 5,72 | 180,8 | 9,55 | 29,52 | 8491,128 |
| 2019 | 3728,95 | 0,0135 | 62,85 | 7,578 | 42,3 | 7,45 | 6,29 | 180,8 | 10,69 | 29,52 | 9355,63 |
| 2020 | 4101,84 | 0,0135 | 69,13 | 7,578 | 46,53 | 7,45 | 6,92 | 180,8 | 12,00 | 29,52 | 10313,01 |

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги по средним условиям, проживающих в индивидуальных домах, соответствующих средним условиям проживания, оборудованных холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением (на отопление, ГВС и пищеприготовление) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Холодное водоснабжение |  | Электроснабжение |  | Газоснабжение |  | Плата за КУ на семью из трех человек |
|  | тариф, руб. за Гкал | норматив потребления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за Гкал | норматив потребления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за Гкал | норматив потребления, куб.метр (кг) на чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2012 | 32,25 | 7,45 | 3,23 | 168 | 4,35275 | 141,12 | 4191,48 |
| 2013 | 35,47 | 7,45 | 3,55 | 168 | 5,00 | 141,12 | 4698,75 |
| 2014 | 39,02 | 7,45 | 3,91 | 168 | 5,75 | 141,12 | 5277,06 |
| 2015 | 42,92 | 7,45 | 4,3 | 168 | 6,56 | 141,12 | 5903,7 |
| 2016 | 47,21 | 7,45 | 4,73 | 168 | 7,48 | 141,12 | 6605,78 |
| 2017 | 51,94 | 7,45 | 5,2 | 168 | 8,52 | 141,12 | 7388,68 |
| 2018 | 57,13 | 7,45 | 5,72 | 168 | 9,55 | 141,12 | 8202,83 |
| 2019 | 62,85 | 7,45 | 6,29 | 168 | 10,69 | 141,12 | 9100,56 |
| 2020 | 69,13 | 7,45 | 6,92 | 168 | 12,00 | 141,12 | 10113,06 |

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по городу Батайск на 2012-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изме-рения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели критериев, утв. Пост. РСТ Ростовской области от 27.05.2011 № 11/1 |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| I. Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 112,4 | 114,5 | 116,7 | 117,8 | 118,9 | 120 | 121,5 | 123,5 | 125,5 |  |
| Расчет совокупного среднемесячного дохода семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | руб./чел. | 20,027 | 22,557 | 25,34 | 28,44 | 31,855 | 35,36 | 39,865 | 44,962 | 50,55 |  |
| % к предыдущему году | % |  | 112,60% | 112,30% | 112,20% | 112,00% | 111,00% | 112,70% | 112,80% | 112,40% |  |
| Совокупный доход семьи (2 взрослых человека и 1 ребенок) | руб. | 40,054 | 45,114 | 50,68 | 56,88 | 63,71 | 70,72 | 79,73 | 89,924 | 101,1 |  |
| II. Расчет показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет показателя доля расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату ЖКУ семьи из трех человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для многоквартирных домов (с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | руб. | 4701,78 | 5189,07 | 5732,82 | 6326,25 | 6982,24 | 7704,91 | 8491,128 | 9355,63 | 10313,01 |  |
| для индивидуальных домов (с холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АОГВ, газоснабжением на плитах, с газовым водонагревателем) | руб. | 4191,48 | 4698,75 | 5277,06 | 5903,7 | 6605,78 | 7388,68 | 8202,83 | 9100,56 | 10113,06 |  |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для многоквартирных домов | % | 11,70% | 11,50% | 11,31% | 11,12% | 10,96% | 10,89% | 10,65% | 10,40% | 10,20% | не более 15% |
| для индивидуальных домов | % | 10,46% | 10,42% | 10,41% | 10,38% | 10,37% | 10,45% | 10,29% | 10,12% | 10% | не более 15% |
| 3. Расчет показателя доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 112,4 | 114,5 | 116,7 | 117,8 | 118,9 | 120 | 121,5 | 123,5 | 125,5 |  |
| Коэффициент семейности |  | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |  |
| Число семей | ед. | 33552 | 34179 | 34835 | 35164 | 35492 | 35820 | 36268 | 36865 | 37462 |  |
| Число семей с доходом ниже прожиточного минимума | ед. | 3130 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 |  |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 10487 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 |  |
| Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума | % | 9,33% | 9,50% | 9,32% | 9,23% | 9,15% | 9,06% | 8,95% | 8,81% | 8,67% | не более 16,2% |
| 4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93,67% | 93,67% | 93,67% | 93,67% | 93,67% | 93,67% | 93,67% | 93,67% | 93,67% | не менее 88% |
| 5. Расчет показателя доля семей-получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей - получателей субсидий | ед. | 1941 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |
| Доля семей-получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 5,80% | 5,90% | 5,80% | 5,75% | 5,69% | 5,64% | 5,57% | 5,48% | 5,39% | не более 20,1% |

7.Управление программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации города,   организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

На основе утвержденной Программы администрация города:

- разрабатывает технические задания для организаций коммунального комплекса, проводит мониторинг реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством

- на основе утвержденных  городской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает плату за подключение, надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

Начальник общего отдела                                               Л.Ю.Фастова