Приложение 1 – Характеристики тепловых сетей при условии заключения концессионного соглашения

Филиал АО «Донэнерго» Тепловые сети Батайский район тепловых сетей

| Ø,мм | L, тр.м. | Матери. хар-ка, м² | V, м³ (по внеш. Ø) | Тип прокладки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 по ул. Кирова,14 |  |  |  |  |  |
| 159 | 66,5 | 21,15 | 5,28 | Бесканальная | Отопление |
| 273 | 142,5 | 77,81 | 33,35 | Бесканальная | Отопление |
| 325 | 24 | 15,60 | 7,96 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 66,5 | 14,36 | 2,44 | Бесканальная | ГВС |
| 273 | 142,5 | 77,81 | 33,35 | Бесканальная | ГВС |
| 325 | 24 | 15,60 | 7,96 | Бесканальная | ГВС |
| Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б |  |  |  |  |  |
| 57 | 70 | 7,98 | 0,71 | Непроход. каналы | Отопление |
| 76 | 186 | 28,27 | 3,37 | Надземная | Отопление |
| 108 | 80 | 17,28 | 2,93 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 260 | 56,16 | 9,52 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 591 | 127,66 | 21,65 | Надземная | Отопление |
| Котельная №24 по ул. Талалихина,47 |  |  |  |  |  |
| 89 | 14 | 2,49 | 0,35 | Непроход. каналы | Отопление |
| 89 | 138 | 24,56 | 3,43 | Надземная | Отопление |
| 108 | 123 | 26,57 | 4,50 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 24 | 5,18 | 0,88 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 544 | 117,50 | 19,92 | Надземная | Отопление |
| 159 | 402 | 127,84 | 31,91 | Бесканальная | Отопление |
| 159 | 296,5 | 94,29 | 23,54 | Надземная | Отопление |
| 219 | 305,5 | 133,81 | 46,01 | Бесканальная | Отопление |
| 219 | 701 | 307,04 | 105,57 | Надземная | Отопление |
| 273 | 123,5 | 67,43 | 28,90 | Бесканальная | Отопление |
| 325 | 125 | 81,25 | 41,46 | Бесканальная | Отопление |
| 325 | 180 | 117,00 | 59,70 | Надземная | Отопление |
| 89 | 83 | 14,77 | 2,06 | Бесканальная | ГВС |
| 108 | 123 | 26,57 | 4,50 | Бесканальная | ГВС |
| 159 | 110 | 34,98 | 8,73 | Бесканальная | ГВС |
| 159 | 824,5 | 262,19 | 65,45 | Надземная | ГВС |
| Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а |  |  |  |  |  |
| 159 | 125 | 39,75 | 9,92 | Непроход. каналы | Отопление |
| 159 | 125 | 39,75 | 9,92 | Непроход. каналы | ГВС |
| Котельная №26 по ул. Комарова,175а |  |  |  |  |  |
| 57 | 117 | 13,34 | 1,19 | Надземная | Отопление |
| 76 | 190 | 28,88 | 3,45 | Надземная | Отопление |
| 108 | 168 | 36,29 | 6,15 | Надземная | Отопление |
| 159 | 50 | 15,90 | 3,97 | Надземная | Отопление |
| Котельная №13 по ул. Горького,358к |  |  |  |  |  |
| 108 | 295 | 63,72 | 10,80 | Надземная | Отопление |
| 133 | 326,5 | 86,85 | 18,13 | Бесканальная | Отопление |
| 133 | 26 | 6,92 | 1,44 | Надземная | Отопление |
| 159 | 22 | 7,00 | 1,75 | Надземная | Отопление |
| 57 | 295 | 33,63 | 3,01 | Надземная | ГВС |
| 108 | 352,5 | 76,14 | 12,91 | Бесканальная | ГВС |
| 133 | 22 | 5,85 | 1,22 | Надземная | ГВС |
| Котельная №12 по ул. Воровского,49а |  |  |  |  |  |
| 89 | 205,8 | 36,63 | 5,12 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 107 | 23,11 | 3,92 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 23,5 | 5,08 | 0,86 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 98 | 21,17 | 3,59 | Надземная | Отопление |
| 133 | 26 | 6,92 | 1,44 | Непроход. каналы | Отопление |
| 159 | 102,8 | 32,69 | 8,16 | Бесканальная | Отопление |
| 159 | 230,7 | 73,36 | 18,31 | Надземная | Отопление |
| 219 | 606,1 | 265,47 | 91,28 | Бесканальная | Отопление |
| 273 | 401,5 | 219,22 | 93,96 | Бесканальная | Отопление |
| 89 | 95,3 | 16,96 | 2,37 | Бесканальная | ГВС |
| 108 | 331,5 | 71,60 | 12,14 | Бесканальная | ГВС |
| 159 | 102,8 | 32,69 | 8,16 | Бесканальная | ГВС |
| 159 | 230,7 | 73,36 | 18,31 | Надземная | ГВС |
| 219 | 300,6 | 131,66 | 45,27 | Бесканальная | ГВС |
| 219 | 392 | 171,70 | 59,03 | Надземная | ГВС |
| Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а |  |  |  |  |  |
| 57 | 118,5 | 13,51 | 1,21 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 89 | 96,5 | 17,18 | 2,40 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 108 | 70 | 15,12 | 2,56 | Непроход. каналы | Отопление и ГВС |
| 108 | 257 | 55,51 | 9,41 | Надземная | Отопление и ГВС |
| Котельная №16 по ул. Гайдара,6 |  |  |  |  |  |
| 89 | 107 | 19,05 | 2,66 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 76 | 16,42 | 2,78 | Непроход. каналы | Отопление |
| 159 | 475 | 151,05 | 37,71 | Бесканальная | Отопление |
| 219 | 683 | 299,15 | 102,86 | Бесканальная | Отопление |
| 273 | 12 | 6,55 | 2,81 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 400 | 86,40 | 14,65 | Непроход. каналы | ГВС |
| 159 | 350 | 111,30 | 27,78 | Бесканальная | ГВС |
| 219 | 12 | 5,26 | 1,81 | Надземная | ГВС |
| Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б |  |  |  |  |  |
| 76 | 65 | 9,88 | 1,18 | Надземная | Отопление |
| 89 | 143 | 25,45 | 3,56 | Надземная | Отопление |
| 108 | 58 | 12,53 | 2,12 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 196 | 42,34 | 7,18 | Надземная | Отопление |
| 159 | 183 | 58,19 | 14,53 | Бесканальная | Отопление |
| 159 | 332 | 105,58 | 26,35 | Надземная | Отопление |
| 219 | 20 | 8,76 | 3,01 | Непроход. каналы | Отопление |
| 57 | 92 | 10,49 | 0,94 | Непроход. каналы | ГВС |
| Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а |  |  |  |  |  |
| 57 | 20 | 2,28 | 0,20 | Непроход. каналы | Отопление |
| 76 | 49 | 7,45 | 0,89 | Непроход. каналы | Отопление |
| 89 | 15 | 2,67 | 0,37 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 178 | 38,45 | 6,52 | Непроход. каналы | Отопление |
| Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а |  |  |  |  |  |
| 57 | 85 | 9,69 | 0,87 | Надземная | Отопление |
| 159 | 237 | 75,37 | 18,81 | Надземная | Отопление |
| Котельная №18 по ул. Вильямса,2б |  |  |  |  |  |
| 76 | 200 | 30,40 | 3,63 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 250 | 54,00 | 9,16 | Непроход. каналы | Отопление |
| Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б |  |  |  |  |  |
| 57 | 70,5 | 8,04 | 0,72 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 159 | 640 | 203,52 | 50,80 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 219 | 699 | 306,16 | 105,27 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 219 | 81 | 35,48 | 12,20 | Непроход. каналы | Отопление и ГВС |
| 273 | 542,5 | 296,21 | 126,96 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 325 | 113,5 | 73,78 | 37,64 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 426 | 134 | 114,17 | 76,36 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| Котельная №09 по пер. Городской,20А |  |  |  |  |  |
| 76 | 30 | 4,56 | 0,54 | Надземная | Отопление |
| 57 | 30 | 3,42 | 0,31 | Надземная | ГВС |
| Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 80 | 9,12 | 0,82 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 87 | 18,79 | 3,19 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 320,5 | 69,23 | 11,74 | Надземная | Отопление |
| 159 | 40 | 12,72 | 3,18 | Бесканальная | Отопление |
| 159 | 214 | 68,05 | 16,99 | Надземная | Отопление |
| 57 | 80 | 9,12 | 0,82 | Бесканальная | ГВС |
| 76 | 87 | 13,22 | 1,58 | Бесканальная | ГВС |
| 76 | 124 | 18,85 | 2,25 | Надземная | ГВС |
| 89 | 40 | 7,12 | 0,99 | Непроход. каналы | ГВС |
| 89 | 196,5 | 34,98 | 4,89 | Надземная | ГВС |
| 108 | 48 | 10,37 | 1,76 | Надземная | ГВС |
| 159 | 166 | 52,79 | 13,18 | Надземная | ГВС |
| Котельная №06 по ул. Рабочая,70а |  |  |  |  |  |
| 89 | 32 | 5,70 | 0,80 | Непроход. каналы | Отопление |
| 89 | 32 | 5,70 | 0,80 | Непроход. каналы | ГВС |
| Котельная №07 по ул. Луначарского,168а |  |  |  |  |  |
| 76 | 95 | 14,44 | 1,72 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 89 | 273,5 | 48,68 | 6,80 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 108 | 194,5 | 42,01 | 7,12 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 159 | 123 | 39,11 | 9,76 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 219 | 68 | 29,78 | 10,24 | Надземная | Отопление и ГВС |
| Котельная №02 по пер. Парковый,11а |  |  |  |  |  |
| 57 | 130 | 14,82 | 1,33 | Надземная | Отопление |
| 89 | 28 | 4,98 | 0,70 | Непроход. каналы | Отопление |
| 89 | 80 | 14,24 | 1,99 | Надземная | Отопление |
| 108 | 148 | 31,97 | 5,42 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 319 | 68,90 | 11,68 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 48 | 10,37 | 1,76 | Надземная | Отопление |
| 159 | 127 | 40,39 | 10,08 | Бесканальная | Отопление |
| 159 | 81 | 25,76 | 6,43 | Непроход. каналы | Отопление |
| 219 | 115 | 50,37 | 17,32 | Непроход. каналы | Отопление |
| Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б |  |  |  |  |  |
| 159 | 255 | 81,09 | 20,24 | Непроход. каналы | Отопление |
| 219 | 26 | 11,39 | 3,92 | Надземная | Отопление |
| 159 | 255 | 81,09 | 20,24 | Непроход. каналы | ГВС |
| 219 | 26 | 11,39 | 3,92 | Надземная | ГВС |
| Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б |  |  |  |  |  |
| 89 | 44 | 7,83 | 1,09 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 58 | 12,53 | 2,12 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 1074 | 231,98 | 39,34 | Надземная | Отопление |
| 159 | 367 | 116,71 | 29,13 | Бесканальная | Отопление |
| 159 | 593 | 188,57 | 47,07 | Надземная | Отопление |
| 89 | 39 | 6,94 | 0,97 | Бесканальная | ГВС |
| 89 | 350 | 62,30 | 8,71 | Надземная | ГВС |
| 108 | 105 | 22,68 | 3,85 | Непроход. каналы | ГВС |
| 108 | 342 | 73,87 | 12,53 | Надземная | ГВС |
| 159 | 715 | 227,37 | 56,76 | Надземная | ГВС |
| Котельная №01 по ул. Ленина,2в |  |  |  |  |  |
| 76 | 20 | 3,04 | 0,36 | Бесканальная | Отопление |
| 89 | 45 | 8,01 | 1,12 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 175 | 37,80 | 6,41 | Бесканальная | Отопление |
| 108 | 273 | 58,97 | 10,00 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 417 | 90,07 | 15,27 | Надземная | Отопление |
| 159 | 557 | 177,13 | 44,22 | Бесканальная | Отопление |
| 219 | 772 | 338,14 | 116,26 | Непроход. каналы | Отопление |
| 273 | 177 | 96,64 | 41,42 | Бесканальная | Отопление |
| 325 | 117 | 76,05 | 38,80 | Бесканальная | Отопление |
| 76 | 40 | 6,08 | 0,73 | Бесканальная | ГВС |
| 76 | 417 | 63,38 | 7,56 | Надземная | ГВС |
| 108 | 472 | 101,95 | 17,29 | Непроход. каналы | ГВС |
| 159 | 587 | 186,67 | 46,60 | Бесканальная | ГВС |
| 159 | 553 | 175,85 | 43,90 | Непроход. каналы | ГВС |
| 219 | 294 | 128,77 | 44,28 | Бесканальная | ГВС |
| 219 | 129 | 56,50 | 19,43 | Непроход. каналы | ГВС |
| 108 | 1164,5 | 251,53 | 42,65 | Надземная | Отопление |
| 219 | 418,5 | 183,30 | 63,03 | Надземная | Отопление |
| 57 | 1156,5 | 131,84 | 11,80 | Надземная | ГВС |
| 76 | 141 | 21,43 | 2,56 | Надземная | ГВС |
| 108 | 48 | 10,37 | 1,76 | Надземная | ГВС |

Свод по тепловым сетям БРТС

| Котельная | L, тр.м., всего | Матери. хар-ка, м² | V, м³ (по внеш. Ø) | L, тр.м. по назначению |  |  | L, тр.м. по типу прокладки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Отопление и ГВС | ГВС | Надземная | Непроход. каналы | Бесканальная |
| Котельная №01 по ул. Ленина,2в | 5045 | 1605,05 | 453,64 | 2553 | 0 | 2492 | 834 | 2244 | 1967 |
| Котельная №02 по пер. Парковый,11а | 1076 | 261,80 | 56,70 | 1076 | 0 | 0 | 258 | 543 | 275 |
| Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б | 562 | 184,96 | 48,32 | 281 | 0 | 281 | 52 | 510 | 0 |
| Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3687 | 950,79 | 201,57 | 2136 | 0 | 1551 | 3074 | 105 | 508 |
| Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1483 | 324,36 | 61,36 | 741,5 | 0 | 741,5 | 1069 | 40 | 374 |
| Котельная №06 по ул. Рабочая,70а | 64 | 11,39 | 1,59 | 32 | 0 | 32 | 0 | 64 | 0 |
| Котельная №07 по ул. Луначарского,168а | 754 | 174,03 | 35,65 | 0 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 |
| Котельная №09 по пер. Городской,20А | 60 | 7,98 | 0,85 | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б | 2280,5 | 1037,35 | 409,95 | 0 | 2280,5 | 0 | 0 | 81 | 2199,5 |
| Котельная №12 по ул. Воровского,49а | 3254,3 | 1181,63 | 371,93 | 1801,4 | 0 | 1452,9 | 951,4 | 49,5 | 2253,4 |
| Котельная №13 по ул. Горького,358к | 1339 | 280,10 | 49,27 | 669,5 | 0 | 669,5 | 660 | 0 | 679 |
| Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а | 542 | 101,32 | 15,59 | 0 | 542 | 0 | 472 | 70 | 0 |
| Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | 1089 | 273,22 | 58,87 | 997 | 0 | 92 | 736 | 170 | 183 |
| Котельная №16 по ул. Гайдара,6 | 2115 | 695,17 | 193,06 | 1353 | 0 | 762 | 12 | 595 | 1508 |
| Котельная №18 по ул. Вильямса,2б | 450 | 84,40 | 12,78 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а | 262 | 50,85 | 7,99 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 |
| Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 322 | 85,06 | 19,68 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 по ул. Талалихина,47 | 4117 | 1443,48 | 446,92 | 2976,5 | 0 | 1140,5 | 2684 | 38 | 1395 |
| Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а | 250 | 79,50 | 19,85 | 125 | 0 | 125 | 0 | 250 | 0 |
| Котельная №26 по ул. Комарова,175а | 525 | 94,41 | 14,76 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 |
| Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1187 | 237,35 | 38,19 | 1187 | 0 | 0 | 777 | 330 | 80 |
| Котельная №33 по ул. Кирова,14 | 466 | 222,32 | 90,33 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 466 |
| ИТОГО | 30928,8 | 9386,51 | 2608,85 | 17751,4 | 3576,5 | 9602,4 | 13240,9 | 5801,5 | 11887,9 |

Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | L, м | Внутp. Ø подающ., м | Внутp. Ø обратн., м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) |  |  |  |  |  |
| # Котельная БТЖТ | # У-1 | # 10 | # 0,2 | # 0,2 |  |
| # У-2 | # ТК-1 | # 170 | # 0,2 | # 0,2 |  |
| # ТК-1 | # пер. Учебный, д.1 (Спортзал) | # 30 | # 0,08 | # 0,08 |  |
| # ТК-1 | # пер. Учебный, д.1 (Зд БТЖТ) | # 50 | # 0,1 | # 0,1 |  |
| # У-2 | # пер. Учебный, д.1 (Гаражи) | # 17 | # 0,07 | # 0,07 |  |
| # У-2 | # ТК-2 | # 40 | # 0,07 | # 0,07 |  |
| # ТК-2 | # пер. Учебный, д.1 (Гостиница) | # 13 | # 0,04 | # 0,04 |  |
| # ТК-2 | # пер. Учебный, д.1 (Ж/д) | # 100 | # 0,07 | # 0,07 |  |
| # У-1 | # У-2 | # 10 | # 0,2 | # 0,2 |  |
| # У-1 | # пер. Учебный, д.1 (Дизель) | # 1 | # 0,1 | # 0,1 |  |
| # У-1 | # пер. Учебный, д.1 (Мастерские) | # 1 | # 0,1 | # 0,1 |  |
| котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 |  |  |  |  |  |
| # Котельная (Книжная 13) | # ТК-1 | # 12 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # ТК-1 | # ТК-2 | # 18 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # ТК-13 | # Д/С №6 | # 53 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-13 | # У-3 | # 20 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # У-3 | # пер. Книжный, д.10 | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-1 | # ТК-27 | # 20 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-27 | # ул. Урицкого, д.2а (Д/с №52) | # 42 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-2 | # ТК-13 | # 50 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # ТК-2 | # ТК-3 | # 31 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # ТК-3 | # пер. Книжный, д.13 | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-3 | # ТК-4 | # 42 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # ТК-4 | # У-1 | # 10 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-1 | # пер. Книжный, д.15 | # 1 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-4 | # Филиал РГСУ | # 28 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-4 | # ТК-5 | # 93 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-5 | # Книжный 12 | # 22 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-5 | # Дом 12а | # 15 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-3 | # ТК-14 | # 40 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # ТК-14 | # ТК-15 | # 70 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-15 | # Стадион "Локомотив" | # 10 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-14 | # У-4 | # 126 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-4 | # Крытый бассейн | # 10 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-4 | # НГЧ-1 ЛОВД | # 32 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-1 | # ТК-6 | # 51 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-6 | # ул. Урицкого, д.1б | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-6 | # ТК-7 | # 41 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-7 | # ТК-8 | # 25 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-8 | # ПЧ-4 гараж | # 75 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-8 | # ТК-9 | # 191 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-9 | # ТК-10 | # 13 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-10 | # ПЧ-4 | # 10 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-10 | # ПЧ-4 | # 28 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-9 | # ТК-11 | # 30 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-11 | # ТК-12 | # 18 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-11 | # ПЧ-4 | # 5 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-12 | # ПЧ-4 | # 5 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-7 | # У-2 | # 146 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-2 | # ЖКС склад | # 10 | # 0,04 | # 0,04 |  |
| # У-2 | # ЖКС столярка | # 70 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # ТК-27 | # ТК-28 | # 96 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-28 | # ТК-29 | # 27 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-29 | # ТК-30 | # 75 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-30 | # ШЧ-3 | # 50 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-30 | # Пост ЭЦ-1 | # 30 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-14 | # ТК-16 | # 85 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-16 | # У-5 | # 9 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-6 | # пер. Книжный, д.8а | # 20 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-6 | # пер. Книжный, д.8 | # 48 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-16 | # ТК-17 | # 70 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-17 | # Стоматология | # 17 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-17 | # ТК-18 | # 48 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-18 | # ШЧ-3 Управление | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-18 | # ТК-19 | # 25 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # ТК-19 | # ТК-21 | # 70 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-19 | # ТК-20 | # 26 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # ТК-20 | # ул. Кирова, д.7а (Д/с №45) | # 38 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-21 | # ЗАО "Дорсвязь" | # 74 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-21 | # ШЧ-3 Гараж | # 15 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-2 | # ТСЖ "Дон" | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-1 | # ТК-22 | # 20 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-22 | # Свидетели Иеговы | # 30 | # 0,032 | # 0,032 |  |
| # ТК-22 | # ТК-23 | # 78 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # ТК-23 | # ТК-24 | # 40 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # ТК-24 | # ТК-25 | # 45 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # ТК-25 | # "Вероника" | # 6 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-25 | # ТК-26 | # 30 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # ТК-26 | # У-5 | # 20 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-5 | # Метракомбанк | # 1 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-5 | # Аптека | # 40 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-28 | # ПЧ-4 | # 5 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-28 | # ТК-31 | # 29 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # У-6 | # Вокзал | # 1 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-6 | # ЛОВД | # 71 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # У-6 | # ДС | # 193 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # У-5 | # У-6 | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-5 | # пер. Книжный, д.8б | # 1 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-31 | # ТК-32 | # 45 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-32 | # ТК-33 | # 18 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-33 | # У-6 | # 186 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # ТК-31 | # ПЧ-4 конференц зал | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-32 | # ШЧ-3 | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-32 | # ШЧ-3 тех.кабинет | # 5 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # ТК-33 | # Багажное отделение | # 10 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 |  |  |  |  |  |
| # Котельная ГВС (Ключевая 10) | # У-1 | # 1 | # 0,076 | # 0,076 | # ГВС |
| # У-1 | # Дачные участки | # 115 | # 0,076 | # 0,057 | # ГВС |
| # У-1 | # У-14 | # 97 | # 0,076 | # 0,057 | # ГВС |
| # У-17 | # Ж/д1 | # 18 | # 0,057 | # 0,045 | # ГВС |
| # У-17 | # У-18 | # 68 | # 0,057 | # 0,045 | # ГВС |
| # У-18 | # Ж/д2 | # 8 | # 0,057 | # 0,045 | # ГВС |
| # У-18 | # Ж/д3 | # 60 | # 0,057 | # 0,045 | # ГВС |
| # У-14 | # У-17 | # 264 | # 0,057 | # 0,045 | # ГВС |
| # У-14 | # У-19 | # 73 | # 0,032 | # 0,025 | # ГВС |
| # У-19 | # Баня | # 41 | # 0,045 | # 0,025 | # ГВС |
| # У-19 | # Управление | # 90 | # 0,032 | # 0,025 | # ГВС |
| # У-1 | # ПМС-141 | # 377 | # 0,057 | # 0,057 | # ГВС |
| # Котельная (Ключевая 10) | # У-1 | # 1 | # 0,219 | # 0,219 |  |
| # У-1 | # У-2 | # 35 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # У-2 | # У-3 | # 52 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-3 | # Очистные | # 60 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-2 | # Дачные участки | # 80 | # 0,076 | # 0,076 |  |
| # У-1 | # У-4 | # 10 | # 0,219 | # 0,219 |  |
| # У-4 | # У-14 | # 79 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # У-14 | # У-15 | # 4 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # У-15 | # У-16 | # 6 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # У-16 | # ГРУ | # 18 | # 0,032 | # 0,032 |  |
| # У-16 | # Теплица | # 129 | # 0,159 | # 0,159 |  |
| # У-15 | # У-17 | # 125 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-17 | # Ж/д1 | # 15 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-17 | # У-18 | # 56 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-18 | # Ж/д2 | # 1 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-18 | # Ж/д3 | # 14 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-14 | # У-19 | # 70 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-19 | # У-20 | # 28 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-20 | # Ж/д5 | # 25 | # 0,04 | # 0,04 |  |
| # У-20 | # Баня | # 11 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-19 | # У-21 | # 58 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-21 | # Управление | # 10 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-21 | # У-22 | # 47 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-22 | # Магазин | # 1 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-22 | # Проходная | # 66 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-4 | # У-5 | # 48 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-5 | # У-6 | # 33 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-6 | # Оранжерея | # 10 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-6 | # Клуб | # 35 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-5 | # У-7 | # 9 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-7 | # Боксы | # 8 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-7 | # У-8 | # 26 | # 0,133 | # 0,133 |  |
| # У-8 | # Баксы | # 1 | # 0,133 | # 0,133 |  |
| # У-8 | # У-9 | # 20 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-9 | # У-10 | # 18 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-10 | # Бытовые помещения | # 7 | # 0,04 | # 0,04 |  |
| # У-10 | # Пилорама | # 8 | # 0,057 | # 0,057 |  |
| # У-9 | # Задвижка | # 76 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-4 | # У-11 | # 208 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-11 | # У-12 | # 37 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-12 | # Гараж | # 18 | # 0,04 | # 0,04 |  |
| # У-12 | # Механический цех | # 1 | # 0,089 | # 0,089 |  |
| # У-11 | # Боксы | # 10 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| # У-4 | # ПМС-141 | # 288 | # 0,108 | # 0,108 |  |
| СВОД |  |  |  |  |  |
| котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 |  | 3074 |  |  |  |
| котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 |  | 3240 |  |  |  |
| котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) |  | 442 |  |  |  |

ООО «Распределенная генерация-Батайск»

| Ø,мм | L, тр.м. | Матери. хар-ка, м² | V, м³ (по внеш. Ø) | Тип прокладки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №22 по пер. Литейный,8а |  |  |  |  |  |
| 219 | 196 | 85,85 | 29,52 | Непроход. каналы | Отопление |
| 219 | 154 | 67,45 | 23,19 | Надземная | Отопление |
| 76 | 12 | 1,82 | 0,22 | Бесканальная | ГВС |
| 108 | 196 | 42,34 | 7,18 | Непроход. каналы | ГВС |
| 219 | 154 | 67,45 | 23,19 | Надземная | ГВС |
| Котельная №08 по пер. Ростовский,1а |  |  |  |  |  |
| 76 | 58 | 8,82 | 1,05 | Непроход. каналы | Отопление и ГВС |
| 89 | 62 | 11,04 | 1,54 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 159 | 140 | 44,52 | 11,11 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 159 | 419 | 133,24 | 33,26 | Надземная | Отопление и ГВС |
| Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а |  |  |  |  |  |
| 76 | 103 | 15,66 | 1,87 | Надземная | Отопление |
| 89 | 177 | 31,51 | 4,40 | Надземная | Отопление |
| 108 | 812 | 175,39 | 29,74 | Надземная | Отопление |
| 159 | 753,5 | 239,61 | 59,81 | Надземная | Отопление |
| 219 | 401 | 175,64 | 60,39 | Бесканальная | Отопление |
| 57 | 201 | 22,91 | 2,05 | Надземная | ГВС |
| 159 | 398,5 | 126,72 | 31,63 | Бесканальная | ГВС |
| Котельная по ул. Энгельса,426б |  |  |  |  |  |
| 108 | 148 | 31,97 | 2,71 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 133 | 55 | 14,63 | 1,52 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 159 | 338 | 107,48 | 13,41 | Бесканальная | Отопление и ГВС |
| 108 | 12 | 2,59 | 0,22 | Непроход. каналы | Отопление |
| 76 | 17 | 2,58 | 0,15 | Непроход. каналы | Отопление |
| 108 | 253 | 54,64 | 4,63 | Надземная | Отопление и ГВС |
| 76 | 90 | 13,68 | 0,81 | Надземная | Отопление |
| Котельная по ул. Ленина, 213а |  |  |  |  |  |
| 57 | 46 | 5,24 | 0,23 | Надземная | Отопление |
| 76 | 269 | 40,89 | 2,44 | Надземная | Отопление |
| 89 | 220 | 39,16 | 2,73 | Надземная | Отопление |
| 108 | 135 | 29,16 | 2,47 | Надземная | Отопление |
| 133 | 17 | 4,52 | 0,47 | Надземная | Отопление |
| 159 | 271 | 86,18 | 10,75 | Надземная | Отопление |
| 219 | 121 | 52,99 | 9,11 | Надземная | Отопление |

| Котельная в мкр. Авиагородок, 36а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 8 | 0,51 | 0,012 | Надземная | Отопление |
| 32 | 8 | 0,51 | 0,012 | Надземная | ГВС |
| 57 | 112 | 12,76 | 0,57 | Надземная | ГВС |
| 76 | 163 | 24,77 | 1,47 | Надземная | Отопление |
| 76 | 163 | 24,77 | 1,47 | Надземная | ГВС |
| 89 | 58 | 10,32 | 0,72 | Надземная | Отопление |
| 89 | 42 | 7,47 | 0,52 | Надземная | ГВС |
| 108 | 58 | 12,52 | 1,06 | Надземная | Отопление |
| 108 | 12 | 2,59 | 0,22 | Надземная | ГВС |
| 133 | 105 | 27,93 | 2,91 | Надземная | Отопление |
| 133 | 62 | 16,49 | 1,72 | Надземная | ГВС |
| 159 | 115 | 36,57 | 4,56 | Надземная | Отопление |
| 159 | 105 | 33,39 | 4,16 | Надземная | ГВС |
| 219 | 10 | 4,38 | 0,75 | Надземная | Отопление |
| 32 | 29 | 1,85 | 0,046 | Непроход. каналы | Отопление |
| 57 | 45 | 5,13 | 0,23 | Непроход. каналы | Отопление |

Свод по тепловым сетям ООО «Распределенная генерация-Батайск»

| Котельная | L, тр.м., всего | Матери. хар-ка, м² | V, м³ (по внеш. Ø) | L, тр.м. по назначению |  |  | L, тр.м. по типу прокладки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Отопление и ГВС | ГВС | Надземная | Непроход. каналы | Бесканальная |
| Котельная №08 по пер. Ростовский,1а | 679 | 197,61 | 46,97 | 0 | 679 | 0 | 481 | 58 | 140 |
| Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а | 2846 | 787,44 | 189,90 | 2246,5 | 0 | 599,5 | 2046,5 | 0 | 799,5 |
| Котельная №22 по пер. Литейный,8а | 712 | 264,91 | 83,30 | 350 | 0 | 362 | 308 | 392 | 12 |
| Котельная в мкр. ул. Авиагородок, 36а | 1095 | 221,96 | 20,43 | 591 | 0 | 504 | 1021 | 74 | 0 |
| Котельная по ул. Энгельса,426б | 913 | 227,57 | 23,45 | 119 | 794 | 0 | 343 | 29 | 541 |
| Котельная по ул. Ленина,213а | 1079 | 258,14 | 28,2 | 1079 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 7324 | 1957,63 | 392,25 | 4385,5 | 1473 | 1465,5 | 5278,5 | 553 | 1492,5 |

Приложение 2 – Присоединенные нагрузки потребителей тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

Филиал АО «Донэнерго» Тепловые сети Батайский район тепловых сетей

Расчетные нагрузки по котельным Батайского района тепловых сетей филиала АО «Донэнерго» Тепловые сети

| # Контрагент | # Здание | # Тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | всего |
| # Котельная №01 по ул. Ленина,2в |  |  |  |  |  |
| # Администрация г.Батайска | # Ленина 3 Администрация | # 0,1549 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1549 |
| # МБ ДОУ "Детский сад № 13" | # Кирова 11 Д/с №13 | # 0,0871 | # 0,0000 | # 0,0090 | # 0,0961 |
| # МБ ДОУ № 149 | # Ленина 5 | # 0,0418 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0418 |
| # МБУ ДО ДДТ | # Ленина 3 ДДТ | # 0,1015 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1015 |
| # ГКУСО РО Батайский центр помощи детям | # Куйбышева 165 Д/Д(А,А1) | # 0,0905 | # 0,0000 | # 0,0573 | # 0,1478 |
| # ГКУСО РО Батайский центр помощи детям | # Куйбышева 165 Д/Д(А2)прис | # 0,0903 | # 0,0140 | # 0,0010 | # 0,1053 |
| # МБОУ "Гимназия № 7" | # Рабочая 87 шк.№7(А1-А4) | # 0,2427 | # 0,0000 | # 0,0504 | # 0,2931 |
| # МБОУ "Гимназия № 7" | # Рабочая 87 шк.№7(А5) | # 0,0918 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0918 |
| # МБУК ЦБС | # Кирова 32 (5 эт.48 кв.) | # 0,1135 | # 0,0000 | # 0,0002 | # 0,1136 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Рабочая 114 (5 эт.) | # 0,0922 | # 0,0000 | # 0,0061 | # 0,0982 |
| # МБУК "ГМИБ" г.Батайска | # Кирова 51 парк | # 0,0081 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0081 |
| # МБУК "ГМИБ" г.Батайска | # Кирова 51а музей | # 0,0834 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0834 |
| # МБУ Центр "Перекрёсток" | # Кирова 13 а(9 эт.54 кв.) | # 0,0034 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0034 |
| # МБУ Центр "Перекрёсток" | # Кирова 13 (9 эт.49 кв.) | # 0,0036 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0036 |
| # МБУК "ГКДЦ" | # Ленина 3 ГКДЦ | # 0,3171 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3171 |
| # МИ ФНС № 11 по РО | # Ленина 2а Налоговая | # 0,1575 | # 0,0162 | # 0,0009 | # 0,1746 |
| # Архитектурно-планировочное бюро | # Ворошилова 189 ж.д. 9 эт. | # 0,0105 | # 0,0000 | # 0,0003 | # 0,0109 |
| # Архитектурно-планировочное бюро | # Ворошилова 191 | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0003 | # 0,0046 |
| # УА и Г города Батайска | # Ворошилова 189 ж.д. 9 эт. | # 0,0056 | # 0,0000 | # 0,0004 | # 0,0061 |
| # Отдел МВД по г.Батайску | # Рабочая 112 | # 0,0865 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0865 |
| # МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. Батайска РО | # Крупская 27 (5 эт.103 кв. | # 0,0329 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0329 |
| # МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. Батайска РО | # Мира 197 (5 эт.32 кв.) | # 0,0433 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0433 |
| # ООО "Батайский торг" | # Энгельса 188 | # 0,0119 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0119 |
| # ИП Лисниченко Г.В. | # Рабочая 114 торг.пав. | # 0,0012 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0012 |
| # Федоринов Р.Л. | # Кирова 51а музей | # 0,0016 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0016 |
| # ООО "Малко" | # Кирова 13 а(9 эт.54 кв.) | # 0,0044 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0045 |
| # Региональная служба ГСН РО | # Кирова 32 (5 эт.48 кв.) | # 0,0074 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0074 |
| # ИП Баталин Лев Николаевич | # Кирова 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,0033 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0033 |
| # ИП Лопатин Павел Николаевич | # Кирова 45 а,б Лопатин | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # ТСЖ "Надежда" | # Кирова 30 ТСЖ"Надежда" | # 0,2853 | # 0,0000 | # 0,1842 | # 0,4695 |
| # Грушин О.П. | # Рабочая 91 (3 эт.) | # 0,0064 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0064 |
| # ПАО "Сбербанк России" | # Кирова 34 (9 эт.34 кв.) | # 0,0511 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0511 |
| # ПАО "Сбербанк России" | # Рабочая 77С/банк | # 0,1212 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1212 |
| # ИП Нищёта Валентин Захарович | # Кирова 30 ТСЖ"Надежда" | # 0,0218 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0218 |
| # Литвинов С.А. | # Кирова 30 ТСЖ"Надежда" | # 0,0101 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0101 |
| # ФГКУ "3 отряд ФПС по Ростовской области" | # Рабочая 89 пож.депо | # 0,0285 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0285 |
| # ТСЖ "Союз" | # К.Маркса 4 | # 0,2895 | # 0,0000 | # 0,2212 | # 0,5107 |
| # ТСЖ "Березка +" | # Кирова 15(9 эт.52 кв.) | # 0,2032 | # 0,0000 | # 0,1374 | # 0,3406 |
| # ИП Харенко М.Н. | # Энгельса 174 (5 эт.60 кв. | # 0,0010 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0010 |
| # Толстенева Е.Ю. | # Кирова 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,0090 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0090 |
| # ИП Пак Д.М. | # Энгельса 188 | # 0,0147 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0147 |
| # ИП Дахунова И.В. | # Кирова 30 ТСЖ"Надежда" | # 0,0147 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0147 |
| # ИП Спектор Марина Викторовна | # Кирова 15(9 эт.52 кв.) | # 0,0275 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0275 |
| # ООО "Фирма "ККК" | # Кирова 51 кафе"Пилигрим" | # 0,0139 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0139 |
| # ООО "Солнечный круг" | # Кирова 13 (9 эт.49 кв.) | # 0,0492 | # 0,0000 | # 0,0010 | # 0,0502 |
| # ИП Гранкина Л.П. | # Крупская 25 (5 эт.68 кв.) | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # Дулипский Г.М. | # Кирова 30 ТСЖ"Надежда" | # 0,0222 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0222 |
| # ИП Коханец С.М. | # Кирова 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,0023 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0023 |
| # ИП Габоян Г.М. | # Кирова 30 ТСЖ"Надежда" | # 0,0071 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0071 |
| # ГУ УПФ РФ в г. Батайске | # Энгельса 200 Пенс.фонд | # 0,0547 | # 0,0000 | # 0,0006 | # 0,0553 |
| # ТСЖ "Доверие" | # Ворошилова 189 ж.д. 9 эт. | # 0,6500 | # 0,0000 | # 0,2857 | # 0,9357 |
| # ИП Просянникова М. А. | # Крупская 25 (5 эт.68 кв.) | # 0,0031 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0031 |
| # ИП Просянникова М. А. | # Крупская 25 (5 эт.68 кв.) | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0043 |
| # Карагодина Н.В. | # Кирова 32/1 гараж | # 0,0047 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0047 |
| # Павлятенко Е.А. | # Кирова 32/3 | # 0,0057 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0057 |
| # Роговик Андрей Евгеньевич | # Кирова 51 кафе "Лагуна" | # 0,0048 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0048 |
| # Бондарь Леонид Петрович | # Ворошилова 189/1 гараж | # 0,0017 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0017 |
| # Рахно И.А. | # Кирова 17 м-н Рахно | # 0,0066 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0066 |
| # ИП Елисеев А.С. | # Кирова 51-б кинотеатр | # 0,0779 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0779 |
| # ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ростовской области | # Рабочая 112 | # 0,0339 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0339 |
| # Пернатая Н.Л. | # Энгельса 188 | # 0,0138 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0138 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Рабочая 114 (5 эт.) | # 0,1961 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1961 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Энгельса 188 | # 0,1713 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1713 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ворошилова 187 9 эт. | # 0,2088 | # 0,0000 | # 0,1235 | # 0,3323 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # К.Маркса 2 (5 эт.60 кв.) | # 0,2701 | # 0,0000 | # 0,1702 | # 0,4404 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Кирова 32 (5 эт.48 кв.) | # 0,1706 | # 0,0000 | # 0,1374 | # 0,3080 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Кирова 13 (9 эт.49 кв.) | # 0,1953 | # 0,0000 | # 0,1168 | # 0,3121 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Кирова 34 (9 эт.34 кв.) | # 0,2054 | # 0,0000 | # 0,1101 | # 0,3155 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Кирова 45 (2 эт.г.п.1932г | # 0,0386 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0386 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Крупская 25 (5 эт.68 кв.) | # 0,2261 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2261 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Крупская 42 (5 эт.57 кв.) | # 0,1768 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1768 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Мира 197 (5 эт.32 кв.) | # 0,1389 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1389 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Мира 205а (5 эт.40 кв.) | # 0,1107 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1107 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Кирова 9/1 (9 эт.49 кв.) | # 0,2300 | # 0,0000 | # 0,1222 | # 0,3522 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Кирова 9/1 (9 эт.49 кв.) | # 0 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Кирова 9/2 (9 эт.54 кв.) | # 0,1994 | # 0,0000 | # 0,1302 | # 0,3296 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Крупская 27 (5 эт.103 кв. | # 0,4574 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4574 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Энгельса 174 (5 эт.60 кв. | # 0,1855 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1855 |
| # Воронко Ю.И. | # Ворошилова 158 ж.д. | # 0,0036 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0036 |
| # Скачкова Е.Л. | # Ворошилова 158 ж.д. | # 0,0041 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0041 |
| # Чуняев И.С. | # Ворошилова 158 ж.д. | # 0,0037 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0037 |
| # Пак О.И. | # Ворошилова 158 ж.д. | # 0,0045 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0045 |
| # Важенина Т.О. | # Ворошилова 158 ж.д. | # 0,0073 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0073 |
| # Айдамиров Д.С. | # Ворошилова 158 ж.д. | # 0,0038 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0038 |
| # ООО "Лидер" | # Ворошилова 191 | # 0,6084 | # 0,0000 | # 0,3242 | # 0,9326 |
| # ООО "Лидер" | # Крупская 42а (5 эт.70 кв. | # 0,3130 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3130 |
| # ООО "Лидер" | # Мира 195 (5 эт.36 кв.) | # 0,1573 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1573 |
| # ООО "Лидер" | # Рабочая 91 (3 эт.) | # 0,0812 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0812 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Кирова 13 а(9 эт.54 кв.) | # 0,2318 | # 0,0000 | # 0,1329 | # 0,3647 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Кирова 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,0048 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0048 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Кирова 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,1945 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1945 |
| # Контрольно-счётная палата города Батайска (КСП города Батайска) | # Ворошилова 191 | # 0,0033 | # 0,0000 | # 0,0001 | # 0,0033 |
| # ИП Богочаров В.В. | # Крупская 23 а аптека | # 0,0055 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0055 |
| Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБУ ДО "ДМШ № 1" | # СЖМ №6/2 | # 0,0101 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0101 |
| # ИП Пажитнова Галина Владимировна | # СЖМ №10/1 Пажитнова | # 0,0300 | # 0,0000 | # 0,0504 | # 0,0804 |
| # МБУК ЦБС | # СЖМ №6/2 | # 0,0101 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0101 |
| # МП БТИ | # СЖМ №8 адм.Анастасия(7 эт | # 0,0033 | # 0,0000 | # 0,0001 | # 0,0033 |
| # ЧОУ Прогимназия № 63 ОАО "РЖД" | # СЖМ №3 Прог.№63 | # 0,0808 | # 0,0000 | # 0,1349 | # 0,2157 |
| # ИП Ситников В.И. | # возле СЖМ №3 торг.пав.Сит | # 0,0018 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0018 |
| # ТСЖ "Север" | # СЖМ №11(5секц.210кв)Север | # 0,6028 | # 0,0000 | # 0,6431 | # 1,2459 |
| # ТСЖ "Северный" | # СЖМ №13 "Северный" | # 0,4090 | # 0,0000 | # 0,2264 | # 0,6354 |
| # ТСЖ "Северный - 15" | # СЖМ №15 "Северный-15" | # 0,3494 | # 0,0000 | # 0,2997 | # 0,6491 |
| # ТСЖ "Северный - 15" | # СЖМ №15 "Северный-15" | # 0,3557 | # 0,0000 | # 0,3494 | # 0,7051 |
| # ТСЖ "Пески" | # СЖМ №8а "Пески" | # 0,3660 | # 0,0000 | # 0,2028 | # 0,5688 |
| # ТСЖ "Северный - 1" | # СЖМ №1 "Северный-1" | # 0,9630 | # 0,0000 | # 0,3032 | # 1,2662 |
| # ПАО "Сбербанк России" | # СЖМ №6 С/банк | # 0,0295 | # 0,0000 | # 0,0001 | # 0,0296 |
| # Клименко Ксения Михайловна | # СЖМ №8 адм.Анастасия(7 эт | # 0,0010 | # 0,0000 | # 0,0024 | # 0,0034 |
| # ИП Корюкина А.В. | # СЖМ №3/13 Корюкина | # 0,0013 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0013 |
| # ООО "Росток" | # СЖМ №8 адм.Анастасия(7 эт | # 0,0251 | # 0,0000 | # 0,0019 | # 0,0270 |
| # ИП Кучерова С.Н. | # 16,5м от СЖМ №3 Кучерова | # 0,0014 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0014 |
| # ООО "Солнечный круг" | # СЖМ №7 В магазин | # 0,0970 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0970 |
| # ИП Акопян Г.А. | # 16,5 м от СЖМ №3 Акопян | # 0,0018 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0018 |
| # ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | # СЖМ №35 м-н Пятерочка | # 0,0442 | # 0,0000 | # 0,0007 | # 0,0449 |
| # ООО "Рантье" | # СЖМ №8 адм.Анастасия(7 эт | # 0,0203 | # 0,0000 | # 0,0001 | # 0,0204 |
| # ИП Тарашевская А.А. | # СЖМ №8 адм.Анастасия(7 эт | # 0,1578 | # 0,0000 | # 0,0007 | # 0,1586 |
| # МБУ ДО "ЦИТ" | # Северный массив № 4/1 ЦНТ | # 0,0182 | # 0,0000 | # 0,0033 | # 0,0216 |
| # ООО "Веста" | # СЖМ № 9 (5,6 подъезд) | # 0,3469 | # 0,0000 | # 0,1123 | # 0,4592 |
| # ООО "Веста" | # СЖМ №12 (16 эт.76 кв.) | # 0,4382 | # 0,0000 | # 0,1940 | # 0,6322 |
| # ООО "Веста" | # СЖМ №9 (10эт.30 кв.) 1под | # 0,1850 | # 0,0000 | # 0,0792 | # 0,2643 |
| # ООО "Веста" | # СЖМ №9 (40 кв.) 4 подъезд | # 0,1984 | # 0,0000 | # 0,0806 | # 0,2789 |
| # ООО "Веста" | # СЖМ №9(80кв.)2-3 секция | # 0,4320 | # 0,0000 | # 0,1427 | # 0,5746 |
| # ТСЖ "СЕВЕРНЫЙ-7" | # СЖМ №7 (9 эт.216кв. | # 0,9662 | # 0,0000 | # 0,4763 | # 1,4425 |
| # ООО "УК Северная Звезда" | # Пушкина, 2а(с18,11эт,89к) | # 0,2888 | # 0,0000 | # 0,1195 | # 0,4083 |
| # ООО "УК Северная Звезда" | # Северная Звезда 2 к.1(21с | # 0,2500 | # 0,0000 | # 0,1208 | # 0,3708 |
| # ООО "УК Северная Звезда" | # Северная звезда 2к.2(22с) | # 0,2490 | # 0,0000 | # 0,1195 | # 0,3685 |
| # ООО "УК Северная Звезда" | # Северная Звезда,2(с19,10 | # 0,2500 | # 0,0000 | # 0,1208 | # 0,3708 |
| # Дранникова Оксана Павловна | # СЖМ №8 адм.Анастасия(7 эт | # 0,0041 | # 0,0000 | # 0,0004 | # 0,0045 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # СЖМ №10 (16 эт.79 кв.) | # 0,3450 | # 0,0000 | # 0,2025 | # 0,5475 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # СЖМ №3 (9 эт.143 кв.) | # 0,6286 | # 0,0000 | # 0,3456 | # 0,9742 |
| # Гончаренко Антон Олегович | # Северный массив №3б кафе | # 0,0029 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0029 |
| # ООО "УО "Доверие" | # СЖМ №2 (17 эт.83 кв.) | # 0,3661 | # 0,0000 | # 0,2231 | # 0,5891 |
| # ООО "УО "Доверие" | # СЖМ №5 (9эт.106 кв.) | # 0,4727 | # 0,0000 | # 0,2737 | # 0,7464 |
| # ООО "Лидер" | # СЖМ №14 (10 эт.160 кв.) | # 0,6474 | # 0,0000 | # 0,3133 | # 0,9607 |
| # ООО "Лидер" | # СЖМ №4,4а (10 эт.119 кв.) | # 0,7028 | # 0,0000 | # 0,3222 | # 1,0250 |
| # ООО "Лидер" | # СЖМ №6,6а (9 эт.143 кв.) | # 0,5746 | # 0,0000 | # 0,3577 | # 0,9322 |
| Котельная №12 по ул. Воровского,49а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 22 | # Воровского 11/1Дошк.акаде | # 0,0162 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0162 |
| # МБ ДОУ № 22 | # Воровского 1а 2-я очередь | # 0,0600 | # 0,0000 | # 0,0057 | # 0,0657 |
| # МБ ДОУ № 22 | # Воровского 1а Д/с №22 | # 0,0907 | # 0,0000 | # 0,0053 | # 0,0960 |
| # МБУ Центр "Выбор" | # Воровского 21 (10эт.233 к | # 0,0281 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0281 |
| # ФГУП "Почта России" | # Коммунистическая 197(5эт. | # 0,0110 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0110 |
| # Султанян Ишхан Торунович | # Коммунист.205(5 эт.66кв.) | # 0,0130 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0130 |
| # УФМС по РО | # Коммунистическая 197(5эт. | # 0,0133 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0133 |
| # ТСЖ "Восточный - 1" | # Воровского 61 | # 0,4020 | # 0,0000 | # 0,3677 | # 0,7697 |
| # ТСЖ "Восток - 23" | # Воровского 23 | # 0,5840 | # 0,0000 | # 0,3308 | # 0,9148 |
| # ТСЖ "Восток - 111" | # Речная 111(1-7 под.) | # 1,0426 | # 0,0000 | # 0,7463 | # 1,7889 |
| # ТСЖ "Быстрый" | # Коммунистич.195 б(с 1-2) | # 0,4054 | # 0,0000 | # 0,1740 | # 0,5794 |
| # ТСЖ "Быстрый" | # Коммунистичес.197а к1(1-5 | # 0,9953 | # 0,0000 | # 0,3713 | # 1,3666 |
| # ТСЖ "Воровского, 67" | # Воровского 67 (11 эт.218 | # 0,8947 | # 0,0000 | # 0,2991 | # 1,1938 |
| # ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | # Тельмана 2б,м-н Пятерочка | # 0,0982 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0982 |
| # ТСЖ "Речная 113" | # Речная 113 | # 0,4830 | # 0,0000 | # 0,2276 | # 0,7106 |
| # ООО "Универсал" | # Речная 110 п.1 к.1 | # 0,2416 | # 0,0000 | # 0,0859 | # 0,3275 |
| # ООО "Универсал" | # Речная 110 сек2(поз.2,2.1 | # 0,2971 | # 0,0000 | # 0,1952 | # 0,4923 |
| # ООО "Универсал" | # Речная 110, секция 3 Б(10 | # 0,3268 | # 0,0000 | # 0,2276 | # 0,5544 |
| # Резаненко А.В. | # Воровского 61 | # 0,0083 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0083 |
| # ТСЖ "На Коммунистической" | # Коммунистическая 197(5эт. | # 0,1683 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1683 |
| # ЖСК "Воровского, 63" | # Воровского, 63(146 кв. | # 0,3481 | # 0,0000 | # 0,1809 | # 0,5290 |
| # ООО "ЮГ-ТРАНСИНВЕСТ" | # Речная 109(СП 15 Б)17 эт. | # 0,3067 | # 0,0000 | # 0,1702 | # 0,4769 |
| # ООО "ЮГ-ТРАНСИНВЕСТ" | # Речная 109(СП 15 Б)17 эт. | # 0,0480 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0480 |
| # ТСЖ "Речная" | # Речная 109(С.П.15А)17 эт. | # 0,3067 | # 0,0000 | # 0,1702 | # 0,4769 |
| # ТСЖ "Речная" | # Речная 109(С.П.15А)17 эт. | # 0,0480 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0480 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Воровского 11-а,б(5 эт.40 | # 0,2306 | # 0,0000 | # 0,1484 | # 0,3790 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Воровского 11(9эт.107 кв. | # 0,6068 | # 0,0000 | # 0,3012 | # 0,9079 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Воровского 19 (5 эт.) | # 0,2311 | # 0,0000 | # 0,1846 | # 0,4157 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Воровского 21 (10эт.233 к | # 0,9846 | # 0,0000 | # 0,5337 | # 1,5183 |
| # ИП Науменко Николай Алексеевич | # Воровского 1 А мойка | # 0,0085 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0085 |
| # ТСН "Воровского,17" | # Воровского 17(5 эт.89 кв) | # 0,2957 | # 0,0000 | # 0,2586 | # 0,5543 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Коммунист.205(5 эт.66кв.) | # 0,2403 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2403 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Коммунистическая 201 (5 | # 0,1617 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1617 |
| # ООО "Лидер" | # Воровского 5 | # 0,1573 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1573 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Воровского 7 | # 0,2333 | # 0,0000 | # 0,1903 | # 0,4236 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Коммунистическая 199 (5 | # 0,1662 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1662 |
| # Перищ Елена Александровна | # Речная 111 ИТП 2,4 | # 0,0155 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0155 |
| # Перищ Анна Гавриловна | # Речная 111 ИТП 2,4 | # 0,0155 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0155 |
| Котельная №13 по ул. Горького,358к |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358 (Б) | # 0,2108 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2108 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358 (Д)склад | # 0,0234 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0234 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358 адм.(З,Т) | # 0,2572 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2572 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358 АЗС(Р) | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358 КПП(А) | # 0,0591 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0591 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358 м-н(Ф,Ф1) | # 0,0143 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0143 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358(ПОНУЕ)боксы | # 0,1241 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1241 |
| # ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"" | # Горького 358эл.цех | # 0,0093 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0093 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Горького 360 (2 эт.) | # 0,0678 | # 0,0000 | # 0,0269 | # 0,0947 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Дачный 3а | # 0,1191 | # 0,0000 | # 0,0712 | # 0,1903 |
| # ООО "Лидер" | # Горького 362 (2 эт.) | # 0,0620 | # 0,0000 | # 0,0228 | # 0,0848 |
| # ООО "Лидер" | # Горького 364 (2 эт.16 кв. | # 0,0545 | # 0,0000 | # 0,0322 | # 0,0867 |
| # ООО "Лидер" | # Дачный 1а (2 эт.16 кв.) | # 0,0756 | # 0,0000 | # 0,0376 | # 0,1131 |
| # ООО "Лидер" | # Дачный 2а (3 эт.24 кв.) | # 0,1219 | # 0,0000 | # 0,0792 | # 0,2011 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Дачный 2 (3 эт.24 кв.) | # 0,1077 | # 0,0000 | # 0,0175 | # 0,1252 |
| # МБ ДОУ №28 | # Горького 297-л Д/с №28 | # 0,3107 | # 0,0000 | # 0,0011 | # 0,3118 |
| Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ООО "СМП - 162" | # Авиационная 4а адм. | # 0,0407 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0407 |
| # ООО "СМП - 162" | # Авиационная 4а мас.гар. | # 0,0087 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0087 |
| # ТСЖ "Газовик" | # Пролетарская 104 "Газовик | # 0,2961 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2961 |
| # ТСЖ "Восточный" | # Комарова 131а | # 0,6830 | # 0,0000 | # 0,0952 | # 0,7782 |
| # ТСН "Восточный + " | # Комарова 132а (11 эт.133к | # 0,5800 | # 0,0000 | # 0,1677 | # 0,7477 |
| # Кулешова О.П. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0050 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0050 |
| # Чопивская В.П. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0051 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0051 |
| # Леонов И.С. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0047 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0047 |
| # Дышин И. И. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # Лукашевич О.А. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # Кожухарь О.Н. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0049 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0049 |
| # Сердюк А.М. | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0040 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0040 |
| # Лихачева Анжела Григорьевна | # Авиационная 4 (2 эт.10 кв | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # Лойко Леонид Анатольевич | # Авиационная 4 (2 эт.10 кв | # 0,0024 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0024 |
| # Сизов Николай Васильевич | # Авиационная 4 (2 эт.10 кв | # 0,0020 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0020 |
| # Черкесова Александра Ефимовна | # Авиационная 4 (2 эт.10 кв | # 0,0022 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0022 |
| # Ярославцев Олег Александрович | # Авиационная 4 (2 эт.10 кв | # 0,0020 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0020 |
| # Петрова Ольга Александровна | # Авиационная 4 (2 эт.10 кв | # 0,0023 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0023 |
| # Добрик Александр Сергеевич | # Авиационная 8 ж.д.1937 г. | # 0,0028 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0028 |
| # Ланцова Марина Анатольевна | # Авиационная 8 ж.д.1937 г. | # 0,0061 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0061 |
| # Свериденко Валерий Васильевич | # Авиационная 8 ж.д.1937 г. | # 0,0052 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0052 |
| # Машкина Елена Евгеньевна | # Авиационная 8 ж.д.1937 г. | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # Шостака Анастасия Валерьевна | # Авиационная 10 (2 эт.8 кв | # 0,0038 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0038 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Пролетарская 94 (2 эт.17 | # 0,0476 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0476 |
| # ООО "Лидер" | # Авиационная 6 (2 эт.19 кв | # 0,0629 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0629 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Пролетарская 100 (5 эт.60 | # 0,2085 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2085 |
| # Александрова Е.Н. | # Авиационная 8 ж.д.1937 г. | # 0,0049 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0049 |
| Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 148 | # Коваливского 93 Д/с №148 | # 0,0741 | # 0,0000 | # 0,0082 | # 0,0823 |
| # МБУ ДО "ДХШ" | # Коваливского 74а (5 эт.56 | # 0,0320 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0320 |
| # КПРФ | # Куйбышева 184 (3 эт.20 кв | # 0,0030 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0030 |
| # МБУК ЦБС | # Коваливского 74а (5 эт.56 | # 0,0366 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0366 |
| # департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | # Куйбышева 186 (5 эт. ) | # 0,0513 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0513 |
| # ООО "Кондор - С" | # Куйбышева 184 (3 эт.20 кв | # 0,0060 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0060 |
| # Ростовский региональный центр связи филиала ОАО "РЖД" | # Луначарского 187а(5 эт.70 | # 0,0025 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0025 |
| # ЖСК "Рассвет" | # Коваливского 76/181"Рассв | # 0,3273 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3273 |
| # ЖСК "Заря" | # Луначарского 177 "Заря" | # 0,2413 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2413 |
| # ЖСК "Юбилейный" | # Луначарского 179"Юбилейны | # 0,3081 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3081 |
| # МБУ "Общежития" | # Комсомольская 66 (2 эт16 | # 0,0117 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0117 |
| # ООО "Веста" | # Коваливского 74а (5 эт.56 | # 0,2009 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2009 |
| # МБУ "МФЦ" города Батайска | # Луначарского 177 МФЦ | # 0,0230 | # 0,0260 | # 0,0000 | # 0,0490 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Коваливского 74 (5 эт.40 | # 0,1611 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1611 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Коваливского 95 (2 эт.16 | # 0,0597 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0597 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Комсомольская 66 (2 эт16 | # 0,0461 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0461 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Комсомольская 66а(2 эт.16 | # 0,0597 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0597 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Комсомольская 68 (2 эт16 | # 0,0613 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0613 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 172 (2 эт.16кв) | # 0,0615 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0615 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 174 (2 эт.16 кв | # 0,0614 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0614 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 176 (2 эт.16 кв | # 0,0619 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0619 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 178 (2 эт.16 кв | # 0,0597 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0597 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 180 (2 эт.16 кв | # 0,0584 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0584 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 182 (3 эт.24 кв | # 0,0929 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0929 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 184 (3 эт.20 кв | # 0,0893 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0893 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 184а (5 эт.47 к | # 0,2060 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2060 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 186 (5 эт. ) | # 0,1192 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1192 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 185 (2 эт.16 | # 0,0609 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0609 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 187 (2 эт.16 | # 0,0367 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0367 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 189 (2 эт.16 | # 0,0626 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0626 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 191 (2 эт.16 | # 0,0612 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0612 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 191а (5 эт49 | # 0,2088 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2088 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 193 (2 эт.16 | # 0,0611 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0611 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Комсомольская 70 | # 0,0606 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0606 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Комсомольская 64 (2 эт.16 | # 0,0601 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0601 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Луначарского 187а(5 эт.70 | # 0,3048 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3048 |
| # ООО "Лидер" | # Луначарского 183 (2 эт.16 | # 0,0613 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0613 |
| # Артюх А.В. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0042 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0042 |
| # Жалоба А.А. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0044 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0044 |
| # Егошина О.В. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # Семеренко Ю.А. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0041 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0041 |
| # Белоус Т.В. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0042 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0042 |
| # Яковенко Н.А. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0043 |
| # Гонтарев В.М. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0028 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0028 |
| # Мезинова А.И. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0040 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0040 |
| # Борисова Г.И. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0042 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0042 |
| # Руденко А.Ф. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0028 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0028 |
| # Тырсина О.С. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0043 |
| # Нетай С.И. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0041 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0041 |
| # Соколов В.И. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0041 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0041 |
| # Лазарева А.И. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0028 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0028 |
| # Ананьев Е.В. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0043 |
| # Зубачёва Л.И. | # Коваливского 91 (2 эт.16 | # 0,0042 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0042 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Комсомольская 62 (2 эт.16 | # 0,0634 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0634 |
| Котельная №16 по Гайдара,6 |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 149 | # Гастелло 2а Д/с №149 | # 0,1657 | # 0,0000 | # 0,0123 | # 0,1779 |
| # МБУК ЦБС | # Герцена 34 (5 эт.96 кв.) | # 0,0295 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0295 |
| # Ростовский региональный центр связи филиала ОАО "РЖД" | # Гастелло 4 (5 эт.87 кв.) | # 0,0008 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0008 |
| # ТСЖ "Восход" | # Белинского 34 "Восход" | # 0,4242 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4242 |
| # ТСЖ "Локомотив" | # Б.Хмельницкого 34"Локомот | # 0,2310 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2310 |
| # ЖСК "Огонёк" | # Гайдара 7 "Огонек" | # 0,2954 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2954 |
| # ТСЖ "Магистраль - 1" | # Герцена 37 "Магистраль-1" | # 0,7338 | # 0,0000 | # 0,4074 | # 1,1412 |
| # ТСЖ "Магистраль - 3" | # Герцена 33 "Магистраль-3" | # 0,1758 | # 0,0000 | # 0,0835 | # 0,2593 |
| # ТСЖ "ГАЙДАРА,35/141" | # Гайдара 35/141 (9 эт.180 | # 0,6777 | # 0,0000 | # 0,3763 | # 1,0540 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Гайдара 5 (5 эт.70 кв.) | # 0,2336 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2336 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Гайдара 7-а общ. | # 0,3532 | # 0,0000 | # 0,2969 | # 0,6501 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Гайдара 8 (5 эт.80 кв.) | # 0,3051 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3051 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Гастелло 4 (5 эт.87 кв.) | # 0,2610 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2610 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Гастелло 4а (5 эт.105 кв. | # 0,2478 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2478 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Герцена 34 (5 эт.96 кв.) | # 0,2539 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2539 |
| # ООО "Лидер" | # Герцена 35(10 эт.120 кв) | # 0,5081 | # 0,0000 | # 0,2482 | # 0,7564 |
| Котельная №18 по ул. Вильямса,2б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБОУ лицей № 3 | # Матросова 1а | # 0,3037 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3037 |
| # ГАПОУ РО ПУ № 108 | # Вильямса 2а | # 0,1225 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1225 |
| Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Мелиораторов 1(2 эт.18 кв | # 0,0813 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0813 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Мелиораторов 2 (2 эт.18 к | # 0,0770 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0770 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Мелиораторов 3 (2 эт.18 к | # 0,0827 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0827 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Мелиораторов 4 (2 эт.18 к | # 0,0822 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0822 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Мелиораторов 5 (2 эт.18 к | # 0,0770 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0770 |
| Котельная №02 по пер. Парковый,11а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ООО "Ангелина" | # Ушинского 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,0033 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0033 |
| # МП "Дезинфекция" | # Парковый 9а Дезинфекция | # 0,0084 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0084 |
| # ИП Дахунов Ю.Г. | # Куйбышева | # 0,0136 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0136 |
| # ИП Авилов Сергей Александрович | # Куйбышева | # 0,0020 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0020 |
| # ИП Севрюков Н.Г. | # Куйбышева | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # ТСЖ "Дружба" | # Куйбышева 164 "Дружба" | # 0,2143 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2143 |
| # ЖСК "Мир" | # Ушинского 3 ЖСК"Мир" | # 0,1460 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1460 |
| # ТСЖ "Молодёжный" | # Ушинского 5 "Молодежный" | # 0,1887 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1887 |
| # Фроленкова Е.В. | # Куйбышева | # 0,0021 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0021 |
| # ИП Турулев Д.В. | # Куйбышева | # 0,0030 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0030 |
| # ИП Титарев А.В. | # Куйбышева | # 0,0022 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0022 |
| # ООО "Веста" | # Куйбышева 154 (2 эт.8 кв. | # 0,0378 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0378 |
| # ООО "Веста" | # Куйбышева 156 (2 эт.12 кв | # 0,0652 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0652 |
| # ООО "Веста" | # Парковый 5 (2 эт.16 кв.) | # 0,0604 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0604 |
| # ТСЖ "Маяк Батайска" | # Ушинского 7 (5 эт.58 кв.) | # 0,2136 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2136 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 148(2 эт.8 кв. | # 0,0378 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0378 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Куйбышева 150 (3 эт.36 кв | # 0,1363 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1363 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 1 (2 эт.16 кв.) | # 0,0599 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0599 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 11 (2 эт.12 кв.) | # 0,0680 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0680 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 13 (2 эт.12 кв.) | # 0,0685 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0685 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 15 (2 эт.12 кв.) | # 0,0690 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0690 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 3 (2 эт.16 кв. ) | # 0,0611 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0611 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 4 (2 эт.12 кв.) | # 0,0445 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0445 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 7 (2 эт.16 кв.) | # 0,0601 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0601 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Парковый 9 (5 эт.38 кв.) | # 0,1637 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1637 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ушинского 2 (2 эт.12 кв.) | # 0,0625 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0625 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ушинского 4 (2 эт.8 кв.) | # 0,0374 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0374 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ушинского 6 (2 эт.8 кв.) | # 0,0349 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0349 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Куйбышева 146 (2 эт.18 кв | # 0,0585 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0585 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Куйбышева 152 (2 эт8 кв.) | # 0,0376 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0376 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Куйбышева 162 (2 эт.16 кв | # 0,0589 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0589 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Ушинского 1 (2 эт.16 кв.) | # 0,0584 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0584 |
| # ООО "Лидер" | # Кирова 53 (2 эт.16 кв.) | # 0,0579 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0579 |
| # ООО "Лидер" | # Кирова 55 (2 эт.16 кв.) | # 0,0590 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0590 |
| # ООО "Лидер" | # Луначарского 169 (2 эт.16 | # 0,0600 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0600 |
| # ООО "Лидер" | # Луначарского 171 (2 эт.16 | # 0,0593 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0593 |
| # ООО "Лидер" | # Ушинского 10 (2 эт.16 кв. | # 0,0591 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0591 |
| # ООО "УПРАВДОМ" (адм. зд-е) | # Парковый 9а МП РЭЖФ | # 0,0008 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0008 |
| Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБОУ СОШ № 2 | # 50 лет Октября 71 лит.А2 | # 0,0888 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0888 |
| # МБОУ СОШ № 2 | # 50 лет Октября 71 лит.Б | # 0,0118 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0118 |
| # МБОУ СОШ № 2 | # 50 лет Октября 71 лит.В,Г | # 0,0111 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0111 |
| # МБОУ СОШ № 2 | # 50 лет Октября 71лит.А.А1 | # 0,4517 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4517 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # 50 лет Октября 59(А,А1) | # 0,0300 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0300 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # 50 лет Октября 59(Д,К)ско | # 0,0289 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0289 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # 50 лет Октября 59(ЕЛМЗБИ) | # 0,0560 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0560 |
| # МБУ ДО ЦДТТ | # 50 лет Октября 57 | # 0,0234 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0234 |
| Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 12 | # Киевска 86 Лит Г | # 0,0092 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0092 |
| # МБ ДОУ № 12 | # Киевская 86 Д/с №12 лит А | # 0,0479 | # 0,0000 | # 0,0276 | # 0,0755 |
| Котельная №24 по ул. Талалихина,47 |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 14 | # Авиаг.Д/с №14 | # 0,0710 | # 0,0000 | # 0,0118 | # 0,0829 |
| # МБ ДОУ № 15 | # Авиаг.№33а Д/сад №15 | # 0,1572 | # 0,0000 | # 0,0102 | # 0,1674 |
| # МБУ ДО "ДШИ" | # Авиаг. 34б ДШИ | # 0,0709 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0709 |
| # МБОУ Гимназия № 21 | # Авиаг.шк.№21 | # 0,3228 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3228 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Авиаг.пол-ка №3 | # 0,0473 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0473 |
| # МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина | # Авиаг.ДК Гагарина | # 0,1552 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1552 |
| # ПАО "Ростелеком" | # Авиаг.№17 (5 эт.68 кв.) | # 0,0067 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0067 |
| # ООО "Авто" | # Талалихина 32 м-н Авто | # 0,0149 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0149 |
| # ФГУП "Почта России" | # Авиаг.№34 общ.АПРЗ | # 0,0054 | # 0,0000 | # 0,0001 | # 0,0055 |
| # ИП Бондаренко А.В. | # авиаг.ост.комп.Бондаренко | # 0,0037 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0037 |
| # ИП Бондаренко А.В. | # Авиаг.Талалихина 32а м-н | # 0,0036 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0036 |
| # ИП Быковский Владимир Алексеевич | # Авиаг.спр-ва от17д.Быковс | # 0,0024 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0024 |
| # ИП Ситников В.И. | # возле Авиаг.17 | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # ПАО "Сбербанк России" | # Авиаг.№14 (4 эт.36 кв.) | # 0,0091 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0091 |
| # ООО "ЮгАвиаФарм" | # возле Авиаг.№17 аптека | # 0,0046 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0046 |
| # ИП Козел В.С. | # Авиаг.28м.вост.ж.д.№17м-н | # 0,0025 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0025 |
| # АО "Военторг-Юг" | # Авиаг.11А м-н №10 с КБО | # 0,0694 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0694 |
| # АО "Военторг-Юг" | # Авиаг.11Б,м-н №9/1 с кафе | # 0,0152 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0152 |
| # АО "Военторг-Юг" | # Авиаг.22 солдатск. чайная | # 0,0054 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0054 |
| # МБОУ СОШ № 8 | # Авиаг.№34б МБОУ СОШ №8 | # 0,1012 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1012 |
| # ИП Кудрявцева Ю.О. | # Талалихина 32б парикмах | # 0,0020 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0020 |
| # Власов В.В. | # Авиаг.11в,м-н | # 0,0030 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0030 |
| # Тимошенко Людмила Михайловна | # Авиагородок, 16 В магазин | # 0,0025 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0025 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№14 (4 эт.36 кв.) | # 0,1231 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1231 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№17 (5 эт.68 кв.) | # 0,2217 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2217 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№23 (5 эт.70 кв.) | # 0,2267 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2267 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№24 (5 эт.70 кв.) | # 0,2166 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2166 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№25 | # 0,2193 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2193 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№28 (5 эт.70 кв.) | # 0,2198 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2198 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№30 (5 эт.118 кв.) | # 0,4007 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4007 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№31 (5 эт.119 кв.) | # 0,4329 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4329 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№40 (5 эт.119 кв.) | # 0,5118 | # 0,0000 | # 0,2122 | # 0,7240 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№41 (5 эт.75 кв.) | # 0,2677 | # 0,0000 | # 0,2254 | # 0,4930 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиаг.№43 (5 эт.) | # 0,3961 | # 0,0000 | # 0,1989 | # 0,5950 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.40а(3эт.53 кв.) | # 0,0820 | # 0,0000 | # 0,1114 | # 0,1934 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№10 (4 эт.32 кв.) | # 0,1267 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1267 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№11 | # 0,1247 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1247 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№12 (4 эт.32 кв.) | # 0,1221 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1221 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№13 (5 эт.52 кв.) | # 0,1916 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1916 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№15 (4 эт.32 кв.) | # 0,1222 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1222 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№18 (5 эт.70 кв.) | # 0,2284 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2284 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№19 (5 эт.70 кв.) | # 0,2329 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2329 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№20 (5 эт.70 кв.) | # 0,2202 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2202 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№21 (5 эт.70 кв.) | # 0,2210 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2210 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№26 (5 эт.75 кв.) | # 0,2409 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2409 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№27 (5 эт.75 кв.) | # 0,2371 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2371 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№33 (5 эт.150 кв.) | # 0,4609 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4609 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№35 (5 эт.) | # 0,2795 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2795 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№39 (5 эт.75 кв.) | # 0,2792 | # 0,0000 | # 0,1953 | # 0,4745 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№4 | # 0,1818 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1818 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№5 (4 эт.32 кв.) | # 0,1607 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1607 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№6 (4 эт.32 кв.) | # 0,1612 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1612 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№8 (4 эт.32 кв.) | # 0,1342 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1342 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиаг.№9 (4 эт.32 кв.) | # 0,1312 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1312 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Авиаг.№7 (4 эт.32 кв.) | # 0,1223 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1223 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиаг.№16 (4 эт.32 кв.) | # 0,1862 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1862 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиаг.№22 (5 эт.60 кв.) | # 0,2046 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2046 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиаг.№38 (5 эт.60 кв.) | # 0,2407 | # 0,0000 | # 0,1797 | # 0,4204 |
| # ОП " Ростовский" ООО "ГУЖФ" | # Авиаг.№3 общ.АПРЗ | # 0,0767 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0767 |
| # ОП " Ростовский" ООО "ГУЖФ" | # Авиаг.№34 общ.АПРЗ | # 0,2757 | # 0,0000 | # 0,2099 | # 0,4856 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.каз.зд.№43 в/ч11659/2/ | # 0,1123 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1123 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.караул.кл.82а 11659/4/ | # 0,0179 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0179 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.КТП зд.№53а 21856 /5/ | # 0,0060 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0060 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.медпункт 390 11659/4/ | # 0,0365 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0365 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.общ.зд180,181 11659/4/ | # 0,3075 | # 0,0000 | # 0,2854 | # 0,5929 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.покр.цех зд59 21856/5/ | # 0,0436 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0436 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.рем.цехСНОП 61 21856/5 | # 0,0468 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0468 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.ремцех зд.№62 21856/5/ | # 0,1216 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1216 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Ав.штаб зд.№396а 21856/5/ | # 0,0101 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0101 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.22 солдатск. чайная | # 0,4579 | # 0,0000 | # 0,0030 | # 0,4609 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.БПК зд.№47в/ч 11659 | # 0,0758 | # 0,0000 | # 0,0149 | # 0,0907 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.каз-общ.82 11659/4/ | # 0,3235 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3235 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.КПП КЭЧ зд.№407/4/ | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0043 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.КППзд.№404 11659/1/ | # 0,0119 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0119 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.КЭЧ зд.№283/4/ | # 0,0139 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0139 |
| # АО "ГУ ЖКХ" ОП " Ростовское" | # Авиаг.ПТОзд.№47а 21856/5/ | # 0,0180 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0180 |
| Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБОУ лицей № 10 | # Коммунистическая 88/20 шк | # 0,3010 | # 0,0000 | # 0,0067 | # 0,3077 |
| # МБОУ лицей № 10 | # Коммунистическая 88/20мас | # 0,0343 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0343 |
| Котельная №26 по ул. Комарова,175а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБДОУ № 18 | # Тельмана 158 Д/с №18 | # 0,0942 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0942 |
| # ИП Жукова Елена Викторовна | # Комарова 171а (5 эт.27 кв | # 0,0083 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0083 |
| # МБОУ СОШ № 12 | # Комарова 175 (2 эт.19 кв. | # 0,0120 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0120 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Комарова 171 (5 эт.40 кв. | # 0,1461 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1461 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Комарова 175 (2 эт.19 кв. | # 0,0432 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0432 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Комарова 177 (2 эт.17 кв. | # 0,0539 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0539 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Коммунальная 11 (2 эт.8 к | # 0,0374 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0374 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Коммунальная 13 (2 эт.8 к | # 0,0428 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0428 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Коммунальная 15 (2 эт.8 к | # 0,0364 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0364 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Коммунальная 17 (2 эт.8 к | # 0,0364 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0364 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Комарова 173 (2 эт.23 кв. | # 0,0515 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0515 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Комарова 171а (5 эт.27 кв | # 0,1148 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1148 |
| Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 8 | # Славы №8 Д/с №15/8 | # 0,0846 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0846 |
| # ЗАО "РН- Юг" | # С.Ш.1 лабор.№2(литер Э) | # 0,0088 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0088 |
| # ЗАО "РН- Юг" | # С.Ш.1 лабор.№2(литер Ю-Ю1 | # 0,0042 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0042 |
| # Кртян Л.К. | # Губкина 4 | # 0,0065 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0065 |
| # Матвеев А.П. | # Нефтегорская 3 | # 0,0040 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0040 |
| # Рева Т.В. | # Космонавтов 3 | # 0,0053 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0053 |
| # Фоменко В.Н. | # Космонавтов 3 | # 0,0037 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0037 |
| # Котова Т.В. | # Космонавтов 4 Котова | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # Дробилко А.Ф. | # Губкина 1 кв.2 Дробилко | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # Шутова Т.И. | # Губкина 1а кв.1 Шутова | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # Приходькова Галина Александровна | # Космонавтов 3 | # 0,0066 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0066 |
| # Новожилов Роман Николаевич | # Космонавтов 3 | # 0,0030 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0030 |
| # Котикова Н.И. | # Губкина 4 | # 0,0052 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0052 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Нефтегорская 10 (2 эт.16 | # 0,0592 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0592 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Нефтегорская 12 (2 эт.16 | # 0,0667 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0667 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Нефтегорская 14 (2 эт.16 | # 0,0730 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0730 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Нефтегорская 16 (2 эт.17 | # 0,0757 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0757 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Нефтегорская 6 (2 эт.18 | # 0,0696 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0696 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Нефтегорская 8 (2 эт.16 к | # 0,0672 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0672 |
| Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # УСЗН г.Батайска | # Энгельса 213 | # 0,0322 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0322 |
| # ИП Жукова Елена Викторовна | # Крупская 5 (5 эт.60 кв.) | # 0,0035 | # 0,0000 | # 0,0052 | # 0,0087 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0731 | # 0,0000 | # 0,0048 | # 0,0779 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0464 | # 0,0000 | # 0,0015 | # 0,0478 |
| # ПАО "Ростелеком" | # Крупская 3 Узел связи | # 0,1905 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1905 |
| # МП БТИ | # Энгельса 211 (5 эт.55 кв. | # 0,0184 | # 0,0000 | # 0,0005 | # 0,0189 |
| # Прокуратура Ростовской области | # Энгельса 211 (5 эт.55 кв. | # 0,0284 | # 0,0000 | # 0,0144 | # 0,0428 |
| # ФГБУ "ФКП Росреестра" | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0093 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0093 |
| # Ростовстат | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0057 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0057 |
| # Бурляева Анжела Валентиновна | # Крупская 5 (5 эт.60 кв.) | # 0,0032 | # 0,0000 | # 0,0001 | # 0,0032 |
| # ИП Конопкина Любовь Максимовна | # Крупская 5 (5 эт.60 кв.) | # 0,0049 | # 0,0000 | # 0,0048 | # 0,0097 |
| # Отдел ЗАГС города Батайска | # Энгельса 211 (5 эт.55 кв. | # 0,0050 | # 0,0000 | # 0,0003 | # 0,0054 |
| # ПАО "Промсвязьбанк" | # Энгельса 213 ПСБ 1этаж | # 0,0393 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0393 |
| # Дирекция управления движением | # Книжная 2 гараж | # 0,0175 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0175 |
| # ООО "Рица" | # Энгельса 172а/Рабочая 61 | # 0,0160 | # 0,0000 | # 0,0088 | # 0,0248 |
| # КУИ города Батайска | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0132 | # 0,0000 | # 0,0003 | # 0,0135 |
| # Брынь Людмила Николаевна | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0115 | # 0,0000 | # 0,0552 | # 0,0667 |
| # ТСЖ "На Крупской" | # Крупская 5 (5 эт.60 кв.) | # 0,2908 | # 0,0000 | # 0,1866 | # 0,4773 |
| # Пономарева Н.П. | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # ТСН "Победа" | # Энгельса 172 (9 эт.288 | # 0,9942 | # 0,0000 | # 0,5440 | # 1,5382 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Энгельса 211 (5 эт.55 кв. | # 0,1882 | # 0,0000 | # 0,1458 | # 0,3340 |
| Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 7 | # Орджоникидзе 2а Д/с №7 | # 0,1656 | # 0,0000 | # 0,0135 | # 0,1792 |
| # МБОУ СОШ № 16 | # Октябрьская 110 шк.№16 | # 0,2727 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2727 |
| # ООО "Литер и К" | # Комсомольская 72 кафе | # 0,0070 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0070 |
| # АО "Тандер" | # Октябрьская 149м-н"Магнит | # 0,0258 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0258 |
| # Управление ФСКН России по Ростовской области | # Орджоникидзе 2б/1 ФСКН | # 0,0290 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0290 |
| # ГСК ВОА "Буревестник" | # Комсомольская ГСК | # 0,0022 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0022 |
| # УЖКХ г.Батайска | # Октябрьская 120а (5 эт.) | # 0,0139 | # 0,0000 | # 0,0002 | # 0,0141 |
| # ФГУП "Почта России" | # Октябрьская 116 (5 эт. ) | # 0,0098 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0098 |
| # ИП Авилов Виктор Павлович | # Комсомольская 74 м-н Авил | # 0,0057 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0057 |
| # ИП Пономаренко Юрий Иванович | # Комсомольская 115(5 эт.68 | # 0,0072 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0072 |
| # ИП Панкратова Елена Николаевна | # Комсомольская 117(5 эт.64 | # 0,0022 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0022 |
| # ИП Севрюков Н.Г. | # возле Октябрьская 116 м-н | # 0,0075 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0075 |
| # ЖСК "Радуга" | # Октябрьская 120"Радуга" | # 0,5307 | # 0,0000 | # 0,3371 | # 0,8678 |
| # ЖСК "Весна" | # Орджоникидзе 2б "Весна" | # 0,3028 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3028 |
| # ТСЖ "Экспресс" | # Комсомольская 111 Экспрес | # 0,4436 | # 0,0000 | # 0,3504 | # 0,7940 |
| # ТСЖ "Медик" | # Октябрьская 128 "Медик" | # 0,2237 | # 0,0000 | # 0,1497 | # 0,3734 |
| # ТСЖ "Мечта" | # Комсомольская 119 "Мечта" | # 0,3432 | # 0,0000 | # 0,2497 | # 0,5929 |
| # ТСЖ "Гидромеханизатор" | # Ушинского 9а"Гидромеханиз | # 0,4739 | # 0,0000 | # 0,2820 | # 0,7559 |
| # ТСЖ "Дубрава +" | # Октябрьская 126ТСЖ"Дубрав | # 0,2700 | # 0,0000 | # 0,1704 | # 0,4404 |
| # ТСЖ "Надежда" 1 | # Октябрьская 130 | # 0,2383 | # 0,0000 | # 0,2028 | # 0,4410 |
| # ТСЖ "Белый лебедь" | # Ушинского 11 (10 эт120 кв | # 0,4878 | # 0,0000 | # 0,2664 | # 0,7542 |
| # ТСЖ "Наш Дом" | # Октябрьская 124 | # 0,4080 | # 0,0000 | # 0,2028 | # 0,6108 |
| # Максименко М.А. | # Октябрьская 151/7 аптека | # 0,0107 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0107 |
| # ТСЖ "ТСЖ - 188" | # Луначарского 188(5 эт.83 | # 0,0081 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0081 |
| # ТСЖ "ТСЖ - 188" | # Луначарского 188(5 эт.83 | # 0,2849 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2849 |
| # ООО "Веста" | # Октябрьская 118 (5 эт.) | # 0,3013 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3013 |
| # Максименко Александр Викторович | # Октябрьская 151/8 ВУЗ | # 0,0149 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0149 |
| # ООО "КОМФОРТСЕРВИС" | # Комсомольская 111а(10,63к | # 0,3130 | # 0,0000 | # 0,0846 | # 0,3976 |
| # ИП Ендальцев Сергей Иванович | # Октябрьская 122а/1 | # 0,0157 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0157 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Гайдара 9 (5 эт.80 кв.) | # 0,2503 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2503 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Октябрьская 120а (5 эт.) | # 0,2812 | # 0,0000 | # 0,1822 | # 0,4634 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Октябрьская 122(9 эт.72 к | # 0,3085 | # 0,0000 | # 0,2176 | # 0,5261 |
| # ТСН "УЮТ" | # Комсомольская 113(5 эт.50 | # 0,3097 | # 0,0000 | # 0,2504 | # 0,5601 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Комсомольская 115(5 эт.68 | # 0,2458 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2458 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Луначарского 192(5 эт70кв | # 0,2903 | # 0,0000 | # 0,2001 | # 0,4904 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Октябрьская 112 (5эт. ) | # 0,1906 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1906 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Октябрьская 114 (5 эт ) | # 0,1850 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1850 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Октябрьская 151 (5 эт.70 | # 0,2917 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2917 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Октябрьская 153 (5 эт.69 | # 0,2350 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2350 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Луначарского 188а(5 эт.69 | # 0,3224 | # 0,0000 | # 0,1854 | # 0,5078 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Октябрьская 116 (5 эт. ) | # 0,4073 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4073 |
| # Гаербеков А.Ш. | # Октябрьская 153 г поликл | # 0,0176 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0176 |
| # ООО "Лидер" | # Комсомольская 113а(5эт.49 | # 0,2572 | # 0,0000 | # 0,1410 | # 0,3982 |
| # ООО "Лидер" | # Комсомольская 117(5 эт.64 | # 0,3206 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3206 |
| # ООО "Лидер" | # Луначарского 190(5 эт89 к | # 0,2487 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2487 |
| # ООО "УПРАВДОМ" (адм. зд-е) | # Октябрьская 120/1 бытовка | # 0,0015 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0015 |
| Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 |  |  |  |  | 0,0000 |
| # Администрация г.Батайска | # Куйбышева 140 гараж Адм. | # 0,0108 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0108 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # куйбышева 136 инф.(С) | # 0,0991 | # 0,0000 | # 0,0179 | # 0,1169 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Куйбышева 136 кор. №2(В) | # 0,3523 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3523 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Куйбышева 136 кор.№1(Р) | # 0,3104 | # 0,0112 | # 0,1394 | # 0,4610 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Куйбышева 136 пат.-анат. | # 0,0150 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0150 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Куйбышева 136 пищ.(З) | # 0,0464 | # 0,0000 | # 0,0910 | # 0,1374 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Куйбышева 136 пол-ка(А) | # 0,2360 | # 0,0000 | # 0,0094 | # 0,2453 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Куйбышева 136 хоз.(Н,Б,Т) | # 0,0742 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0742 |
| # МИ ФНС № 11 по РО | # Куйбышева 140 гараж ФНС | # 0,0085 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0085 |
| # НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов - Главный ОАО "РЖД" | # Куйбышева 140 гараж(И) | # 0,0063 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0063 |
| # НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов - Главный ОАО "РЖД" | # Куйбышева 140 гл.кА,А1,А3 | # 0,6431 | # 0,0000 | # 0,0293 | # 0,6724 |
| # НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов - Главный ОАО "РЖД" | # Куйбышева 140 невр.Б | # 0,0939 | # 0,0000 | # 0,0179 | # 0,1118 |
| # НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов - Главный ОАО "РЖД" | # Куйбышева 140 пат-ан.Д | # 0,0105 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0105 |
| # НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов - Главный ОАО "РЖД" | # Куйбышева 140 пищ.Г | # 0,0146 | # 0,0000 | # 0,2730 | # 0,2876 |
| # НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов - Главный ОАО "РЖД" | # Куйбышева 140 прач.Ж | # 0,0159 | # 0,0000 | # 0,0068 | # 0,0227 |
| # Оганесян Мартин Суренович | # Куйбышева 142 Оганесян | # 0,0189 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0189 |
| # ФКУ "ГБ МСЭ по Ростовской области" Минтруда России | # Куйбышева 136 пол-ка(А) | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0044 | # 0,0071 |
| Котельная №06 по ул. Рабочая,70а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 121 | # Рабочая 70 Д/с №121 | # 0,0720 | # 0,0000 | # 0,1237 | # 0,1957 |
| # ЗАО "Радуга" | # Горького 61 ЗАО"Радуга" | # 0,0311 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0311 |
| Котельная №07 по ул. Луначарского,168а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 5 | # Луначарского 165 Д/с №5 | # 0,1007 | # 0,0000 | # 0,0105 | # 0,1113 |
| # ПАО "Ростелеком" | # Луначарского 168 (5 эт.68 | # 0,0421 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0421 |
| # ПОУ Батайская АШ РО ДОСААФ России РО | # Луначарского 180 адм.(А) | # 0,0659 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0659 |
| # ФГУП "Почта России" | # Ушинского 16 (5 эт.70 кв. | # 0,0094 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0094 |
| # ООО "Сверчок Ъ" | # Ушинского 14 (5 эт.70 кв. | # 0,0103 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0103 |
| # УФСБ России по Ростовской области | # Южная 34 | # 0,0229 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0229 |
| # ТСЖ "Комфорт" | # Луначарского 166а"Комфорт | # 0,2201 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2201 |
| # Исиченко В.Д. | # Ушинского 14 (5 эт.70 кв. | # 0,0154 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0154 |
| # АО "Ростовводоканал" | # Южная 3 быт.пом.(Д) | # 0,0058 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0058 |
| # АО "Ростовводоканал" | # Южная 3 водом.цех(Е) | # 0,0129 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0129 |
| # АО "Ростовводоканал" | # Южная 3 гараж с бокс.(Ж) | # 0,0508 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0508 |
| # АО "Ростовводоканал" | # Южная 3 гараж(В) | # 0,0318 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0318 |
| # АО "Ростовводоканал" | # Южная 3 склад(Б) | # 0,0135 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0135 |
| # ООО "Партнер" | # Ушинского 14 (5 эт.70 кв. | # 0,0045 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0045 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 164 (2 эт.) | # 0,0591 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0591 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Луначарского 166 (2 эт.16 | # 0,0595 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0595 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ушинского 14 (5 эт.70 кв. | # 0,3106 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3106 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ушинского 16 (5 эт.70 кв. | # 0,2373 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2373 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Луначарского 168 (5 эт.68 | # 0,2290 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2290 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Луначарского 174 (2 эт.16 | # 0,0595 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0595 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Луначарского 176 (2 эт.16 | # 0,0590 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0590 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Луначарского 178 | # 0,0592 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0592 |
| Котельная №09 по пер. Городской,20А |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 16 | # Городской 20Д/с №16 | # 0,0895 | # 0,0000 | # 0,0069 | # 0,0964 |
| Котельная №33 по ул. Кирова,14 |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ООО "Феникс - Инвест" | # ул. Крупская, 1 | # 0,7420 | # 0,0000 | # 0,6770 | # 1,4190 |
| # ООО "Комфортсервис" | # пл.Железнодорожников 8(9 | # 0,5960 | # 0,0000 | # 0,1450 | # 0,7410 |
| # Путилин А.В. | # Кирова, 10 | # 0,0513 |  |  | # 0,0513 |
| ИТОГО |  | 75,58 | 0,07 | 23,00 | 98,6 |
| ПО КОТЕЛЬНЫМ |  |  |  |  |  |
| Котельная №01 по ул. Ленина,2в |  | 8,747 | 0,030 | 2,324 | 11,100 |
| Котельная №02 по пер. Парковый,11а |  | 2,377 | 0,000 | 0,000 | 2,377 |
| Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б |  | 1,995 | 0,000 | 0,972 | 2,967 |
| Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б |  | 9,383 | 0,000 | 3,486 | 12,869 |
| Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 |  | 1,959 | 0,011 | 0,589 | 2,559 |
| Котельная №06 по ул. Рабочая,70а |  | 0,103 | 0,000 | 0,124 | 0,227 |
| Котельная №07 по ул. Луначарского,168а |  | 1,679 | 0,000 | 0,011 | 1,690 |
| Котельная №09 по пер. Городской,20А |  | 0,090 | 0,000 | 0,007 | 0,096 |
| Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б |  | 10,928 | 0,000 | 5,824 | 16,752 |
| Котельная №12 по ул. Воровского,49а |  | 10,584 | 0,000 | 5,175 | 15,759 |
| Котельная №13 по ул. Горького,358к |  | 1,620 | 0,000 | 0,288 | 1,909 |
| Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а |  | 2,000 | 0,000 | 0,263 | 2,263 |
| Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б |  | 3,619 | 0,026 | 0,008 | 3,653 |
| Котельная №16 по Гайдара,6 |  | 4,897 | 0,000 | 1,425 | 6,321 |
| Котельная №18 по ул. Вильямса,2б |  | 0,426 | 0,000 | 0,000 | 0,426 |
| Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а |  | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а |  | 0,702 | 0,000 | 0,000 | 0,702 |
| Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) |  | 0,057 | 0,000 | 0,028 | 0,085 |
| Котельная №24 по ул. Талалихина,47 |  | 10,967 | 0,000 | 1,658 | 12,626 |
| Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а |  | 0,335 | 0,000 | 0,007 | 0,342 |
| Котельная №26 по ул. Комарова,175а |  | 0,677 | 0,000 | 0,000 | 0,677 |
| Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б |  | 0,551 | 0,000 | 0,000 | 0,551 |
| Котельная №33 по ул. Кирова,14 |  | 1,389 | 0,000 | 0,822 | 2,211 |
| ИТОГО |  | 75,58 | 0,07 | 23,00 | 98,6 |

ООО «Распределенная генерация-Батайск»

Расчетные нагрузки по котельным ООО «Распределенная генерация-Батайск»

| # Контрагент | # Здание | # Тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | всего |
| Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ООО "СПМК - 5" | # Панфилова 21 проходная | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # ГБУ РО "ПТКД" | # Панфилова 19 больница(Г) | # 0,1118 | # 0,0000 | # 0,0275 | # 0,1393 |
| # ГБУ РО "ПТКД" | # Панфилова 19 пищеблок(Б) | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0336 | # 0,0379 |
| # ГБУ РО "ПТКД" | # Панфилова 19 пол-ка(А,А1) | # 0,0130 | # 0,0000 | # 0,0009 | # 0,0139 |
| # ГБУ РО "ПТКД" | # Панфилова 19( В) | # 0,0066 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0066 |
| # МБ ДОУ № 21 | # Чехова 3 Д/с №21 | # 0,1585 | # 0,0000 | # 0,0190 | # 0,1775 |
| # ООО "НИКА - 21" | # Орджоникидзе 124 ж.д.5 эт | # 0,0058 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0058 |
| # Шепелева Т.А. | # Орджоникидзе 124 ж.д.5 эт | # 0,0044 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0044 |
| # Бруева Т.А. | # Панфилова 22б (1 эт.4 кв. | # 0,0040 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0040 |
| # Хижняков Н.Н. | # Панфилова 22б (1 эт.4 кв. | # 0,0058 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0058 |
| # Лопатина О.В. | # Панфилова 22б (1 эт.4 кв. | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # Мефёд Елена Алексеевна | # Панфилова 22б (1 эт.4 кв. | # 0,0029 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0029 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # К.Цеткин 157 (2эт.8 кв.) | # 0,0344 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0344 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # К.Цеткин 159 (2 эт8 кв.) | # 0,0329 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0329 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # К.Цеткин 188 (2 эт.14 кв. | # 0,0615 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0615 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # К.Цеткин 190 (2 эт.16 кв. | # 0,0593 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0593 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Мичурина 7 (2 эт.) | # 0,0302 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0302 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Орджоникидзе 124 ж.д.5 эт | # 0,3568 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3568 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Орджоникидзе 197б (2 эт.) | # 0,0562 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0562 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Панфилова 20 (2 эт.) | # 0,0601 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0601 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Панфилова 22а общ.(2 эт.) | # 0,0301 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0301 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Панфилова 24 (2 эт.) | # 0,0608 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0608 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Панфилова 24а (2 эт.8 кв. | # 0,0357 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0357 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Панфилова 26 (2 эт.) | # 0,0594 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0594 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Панфилова 28 (2 эт.) | # 0,0354 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0354 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Индустриальная 1а ж.д+общ | # 0,4312 | # 0,0000 | # 0,2545 | # 0,6857 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Орджоникидзе 197а (2 эт.) | # 0,0591 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0591 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Панфилова 22 (2 эт.) | # 0,0625 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0625 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Орждоникидзе 118 ж.д.3 эт | # 0,0900 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0900 |
| # Минеева О.И. | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # Галкин Владимир Иванович | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0029 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0029 |
| # Савченко Лидия Тимофеевна | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0009 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0009 |
| # Киблицкая Галина Александровна | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0021 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0021 |
| # Огаркова Вера Ивановна | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0039 |
| # ООО "Славянка" | # Панфилова 21а гараж | # 0,0084 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0084 |
| # ООО "Славянка" | # Панфилова 21а гараж | # 0,0078 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0078 |
| # Новосельцев Иван Олегович | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0038 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0038 |
| # Статкевич Любовь Александровна | # К.Цеткин 176 (2 эт.13 кв. | # 0,0025 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0025 |
| Котельная №22 по пер. Литейный,8а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # РДГС - СП СКДЭЗ - СП СКЖД - филиала ОАО "РЖД" | # Литейный 22 бриг.дом | # 0,1452 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1452 |
| # РДГС - СП СКДЭЗ - СП СКЖД - филиала ОАО "РЖД" | # Литейный 22 прачечная | # 0,0243 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0243 |
| # РДГС - СП СКДЭЗ - СП СКЖД - филиала ОАО "РЖД" | # Литейный 22 столовая | # 0,0303 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0303 |
| # Матарян Т.Т. | # Литейный 16 | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0013 | # 0,0041 |
| # Беспалов С.В. | # Литейный 16 | # 0,0030 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0030 |
| # Батрак Т.П. | # Литейный 8 | # 0,0042 | # 0,0000 | # 0,0024 | # 0,0066 |
| # Бырдина Н.А. | # Литейный 8 | # 0,0043 | # 0,0000 | # 0,0013 | # 0,0057 |
| # Яркин А.В. | # Литейный 8 | # 0,0039 | # 0,0000 | # 0,0054 | # 0,0093 |
| # Спиркин С.В. | # Литейный 10 | # 0,0047 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0047 |
| # Борисов Б.Б. | # Литейный 12 | # 0,0021 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0021 |
| # Борисова Т.А. | # Литейный 12 | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0027 |
| # Оргиец Э.В. | # Литейный 14 | # 0,0040 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0040 |
| # Гаджиев М С О | # Литейный 12 | # 0,0035 | # 0,0000 | # 0,0013 | # 0,0049 |
| # Кулик Г.В. | # Литейный 14 | # 0,0027 | # 0,0000 | # 0,0013 | # 0,0040 |
| # Гаража Т. Г. | # Литейный 10 | # 0,0035 | # 0,0000 | # 0,0013 | # 0,0049 |
| # Абулкасова И.Е. | # Литейный 14 | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # Бодиловская Н.Ю. | # Литейный 10 | # 0,0033 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0033 |
| # Северо-Кавказская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги-филиала ОАО "РЖД" | # Литейный 22 админ. | # 0,0927 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0927 |
| # Цвид Владимир Николаевич | # Литейный 8 | # 0,0040 | # 0,0000 | # 0,0027 | # 0,0067 |
| # ООО "Веста" | # Литейный 1 (2 эт.24 кв.) | # 0,1072 | # 0,0000 | # 0,0577 | # 0,1649 |
| # ООО "Веста" | # Литейный 3 (2 эт.24 кв.) | # 0,1084 | # 0,0000 | # 0,0228 | # 0,1312 |
| # Рыбалко Г.Н. | # Литейный 18 | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # Рыбалко Т.В. | # Литейный 18 | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0026 |
| # Харченко Анатолий Владимирович | # Литейный 12 | # 0,0026 | # 0,0000 | # 0,0013 | # 0,0040 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Литейный 4 (3 эт.24 кв.) | # 0,0995 | # 0,0000 | # 0,0551 | # 0,1546 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Литейный 2 (3 эт.36 кв.) | # 0,1368 | # 0,0000 | # 0,0913 | # 0,2281 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Литейный 5 (3 эт.24 кв.) | # 0,1005 | # 0,0000 | # 0,0819 | # 0,1824 |
| Котельная №08 по пер. Ростовский,1а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБ ДОУ № 25 | # Ростовский 4 л А Д/с №25 | # 0,0239 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0239 |
| # МБ ДОУ № 25 | # Ростовский 4 литер Е Д/С | # 0,0471 | # 0,0000 | # 0,0063 | # 0,0534 |
| # МБУ ДО "ДМШ № 1" | # Оборонный 6/1 ДМШ-1 | # 0,0438 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0438 |
| # ИП Маслиева А.И. | # Куйбышева 50/3 Маслиева | # 0,0067 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0067 |
| # Соловьёва Л.П. | # Ростовский 12а | # 0,0075 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0075 |
| # Панина Л.П. | # Оборонный 3 ж.д.Панина | # 0,0059 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0059 |
| # ГБПОУ РО "БТИТ и Р" | # Куйбышева 50/ 150 уч.к.1 | # 0,0775 | # 0,0000 | # 0,0010 | # 0,0785 |
| # ГБПОУ РО "БТИТ и Р" | # Куйбышева 50/150 уч.к.2 | # 0,1928 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1928 |
| # Алханов Сахрудин Гаджиевич | # Куйбышева 50/2м-н Алханов | # 0,0114 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0114 |
| # ИП Перницкий Н.Л. | # Ростовский 6 | # 0,0051 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0051 |
| # МБ ДОУ № 23 | # Московская 137 д.сад № 23 | # 0,1419 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1419 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ростовский 1 (3 эт.26 кв. | # 0,0565 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0565 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ростовский 2 | # 0,0599 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0599 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ростовский 3 (2 эт.20 кв. | # 0,0563 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0563 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ростовский 5 (2 эт.20 кв. | # 0,0581 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0581 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ростовский 6 | # 0,0528 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0528 |
| # ООО "УО "Доверие" | # Оборонный 6 (5 эт.30 кв. | # 0,1642 | # 0,0000 | # 0,0779 | # 0,2420 |
| # Топилина З.П. | # Ростовский 12 | # 0,0050 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0050 |
| Котельная в мкр. Авиагородок, 36а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ФГУП "Почта России" | # Авиагородок 32 (5 эт.) | # 0,0016 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0016 |
| # Бинаян А.И. | # Авиагородок 42-б магазин | # 0,0161 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0161 |
| # МБ ДОУ № 19 | # Авиагородок 29а Д/с № 19 | # 0,0925 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0925 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиагородок 32 (5 эт.) | # 0,2900 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2900 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиагородок 42 | # 0,2608 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2608 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиагородок 29 | # 0,2214 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2214 |
| # ООО "КОММУНАЛЬЩИК БАТАЙСКА" | # Авиагородок 36 (5 эт.) | # 0,3591 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3591 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиагородок 37 | # 0,2592 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2592 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиагородок 44 | # 0,2304 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2304 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиагородок 32 (5 эт) |  |  | # 0,2099 | # 0,2099 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Авиагородок 42 |  |  | # 0,2276 | # 0,2276 |
| # ООО "Коммунальщик Батайска" | # Авиагородок 29 |  |  | # 0,1859 | # 0,1859 |
| # ООО "Коммунальщик Батайска" | # Авиагородок 36 (5 эт.) |  |  | # 0,2414 | # 0,2414 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиагородок 37 |  |  | # 0,1928 | # 0,1928 |
| # ООО "Ростов-Дом" | # Авиагородок 44 |  |  | # 0,1784 | # 0,1784 |
| # Бинаян А.И. | # Авиагородок 42 Б м-н |  |  | # 0,0022 | # 0,0022 |
| # ФГУП "Почта России" | # Авиагородок 32 (5 эт) |  |  | # 0,0000 | # 0,0000 |
| Котельная по ул. Ленина, 213а |  |  |  |  | 0,0000 |
| # ПАО "Ростелеком" | # Энгельса 412 (5 эт) | # 0,0281 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0281 |
| # АО "Тандер" | # Кулагина, 1А(5эт.) | # 0,0094 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0094 |
| # ИП Турулев Д.В. | # 21,3 м вост.Энгельса 412 | # 0,0023 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0023 |
| # ООО "Веста" | # Ленина 199 (5 эт) | # 0,2361 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2361 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Энгельса 420 (3эт) | # 0,0870 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0870 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Кулагина, 1А(5эт.) | # 0,2255 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2255 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 199А (5 эт) | # 0,2529 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2529 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 203(2 эт.) | # 0,0415 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0415 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 205 (2 эт) | # 0,0413 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0413 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 211 (3 эт) | # 0,0873 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0873 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 215 (2 эт) | # 0,0570 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0570 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 215 А(2 эт) | # 0,0630 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0630 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 217 (5 эт) | # 0,2307 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2307 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Ленина 219(5 эт) | # 0,1815 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1815 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 412 (5 эт) | # 0,4171 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4171 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 412 А(5 эт) | # 0,3430 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3430 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 416 (3 эт) | # 0,0873 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0873 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 418 (2 эт) | # 0,0564 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0564 |
| # ООО "УО ЖКХ" | # Ленина 201(2эт) | # 0,0415 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0415 |
| # ООО "Лидер" | # Ленина 213 (3 эт) | # 0,0924 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0924 |
| # ООО "ФАВОРИТ" | # Ленина 209(2эт) | # 0,0719 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0719 |
| # МБ ДОУ ЦРР - Детский сад № 10 | # Энгельса 412-б Д/с 10 (А) | # 0,0864 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0864 |
| # МБ ДОУ ЦРР - Детский сад № 10 | # Энгельса 412-б Д/с 10 (Б) | # 0,0415 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0415 |
| # ООО "МИГ" | # Промышленная 2 адм.(W3) | # 0,0362 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0362 |
| # Петров Константин Вадимович | # Энгельса 347, Литер W1 | # 0,0407 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0407 |
| # ИП Ерёменко В.В. | # Эгнельса 412восточнее 20м | # 0,0017 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0017 |
| # ИП Ерёменко В.В. | # Энгельса 414а м-н | # 0,0136 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0136 |
| # ИП Власенко А.А. | # 19,5 м вост.Энгельса 412 | # 0,0008 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0008 |
| # ИП Кривохижа А.И. | # Энгельса 347а(м-н,А,А2,А3 | # 0,0092 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0092 |
| # Головий Юрий Сергеевич | # Ленина 168-а (Лит.Б) | # 0,0041 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0041 |
| # Головий Юрий Сергеевич | # Ленина 168-а(Лит.А) | # 0,1045 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1045 |
| # МБУ ДО ДЮСШ | # Энгельса 412, помещение 1 | # 0,0219 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0219 |
| # ООО "Ассорти-Вест" | # Ленина 219(5 эт) | # 0,0423 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0423 |
| # ООО "Наша Марка-Батайск" | # Ленина 199А (5 эт) | # 0,0143 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0143 |
| Котельная по ул. Энгельса, 426б |  |  |  |  | 0,0000 |
| # МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | # Энгельса 353 пол-ка № 4 | # 0,0369 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0369 |
| # ФГУП "Почта России" | # Энгельса 426 (5эт 96кв) | # 0,0052 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0052 |
| # МБУК "ДК РДВС" | # Ленина 170 ДК РДВС | # 0,0774 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0774 |
| # Прадийчук Петр Анатольевич | # Энгельса 353 администр. | # 0,0962 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0962 |
| # МБУ "МФЦ" города Батайска | # Панфилова, 5 нежилое | # 0,0035 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0035 |
| # Бакиров Бахтиер Бахрамович | # Панфилова, 5 нежилое | # 0,0148 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0148 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Энгельса 424 а (5 эт 29кв | # 0,1292 | # 0,0000 | # 0,0873 | # 0,2165 |
| # ООО "УК "Вектор" | # Энгельса 428 (5эт 70кв) | # 0,2975 | # 0,0000 | # 0,1753 | # 0,4728 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 422 (5эт.66кв) | # 0,2559 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,2559 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 422а (5 эт.28кв) | # 0,1284 | # 0,0000 | # 0,0806 | # 0,2090 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 424 (2эт.16кв) | # 0,0573 | # 0,0000 | # 0,0403 | # 0,0976 |
| # ООО "УПРАВДОМ" | # Энгельса 426 (5эт 96кв) | # 0,3207 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,3207 |
| ООО "УО ЖКХ" | # Панфилова 5 (5эт. 30кв) | # 0,1343 | # 0,0000 | # 0,0644 | # 0,1987 |
| ИТОГО |  | 10,33 | 0,00 | 2,36 | 12,69 |
| ПО КОТЕЛЬНЫМ |  |  |  |  |  |
| Котельная №08 по пер. Ростовский,1а |  | 1,08 | 0,0000 | 0,1 | 1,18 |
| Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а |  | 2,25 |  | 0,36 | 2,61 |
| Котельная №22 по пер. Литейный,8а |  | 0,74 | 0,0000 | 0,27 | 1,01 |
| Котельная в мкр. Авиагородок, 36а |  | 1,77 | 0,0000 | 1,23 | 3,0 |
| Котельная по ул. Энгельса, 426б |  | 1,49 | 0,0000 | 0,4 | 1,89 |
| Котельная по ул. Ленина, 213а |  | 2,99 | 0,0000 | 0,0000 | 2,99 |
| ИТОГО |  | 10,33 | 0,00 | 2,36 | 12,69 |